ICS 65.120

CCS B 46

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—202X

天然植物饲料原料中甘草酸的测定 高效液相色谱法

Determination of glycyrrhizic acid in natural plant feed material—High performance liquid chromatography

（公开征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国饲料工业标准化技术委员会（SAC/TC 76）归口。

本文件起草单位：中国农业大学、全国畜牧总站、山东省饲料兽药质量检验中心、青岛农业大学。

本文件主要起草人：郝智慧、高雪嫣、李燕松、战余铭、单丽燕、刘畅、唐启和。

天然植物饲料原料中甘草酸的测定 高效液相色谱法

  - 范围

本文件描述了天然植物饲料原料中甘草酸的高效液相色谱测定方法。

本文件适用于天然植物饲料原料中甘草酸的测定。

本文件甘草酸的检出限为0.06 g/kg，定量限为0.16 g/kg。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 20195  动物饲料 试样的制备

GB/T 19424—2018  天然植物饲料原料通用要求

  - 术语和定义

GB/T 19424—2018界定的术语和定义适用于本文件。

  - 原理

试样用甲醇-乙酸铵缓冲溶液提取，高效液相色谱仪测定，外标法定量。

  - 试剂或材料

除非另有说明，所有试剂均为分析纯。

- 水：GB/T 6682，一级。

- 甲醇：色谱纯。

- 0.2 mol/L乙酸铵溶液：称取乙酸铵15.73 g，用水（5.1）溶解并稀释至1 000 mL，摇匀。

- 乙酸铵缓冲溶液：准确量取冰醋酸5 mL，0.2 mol/L乙酸铵溶液（5.3）165 mL，混匀。

- 流动相：准确量取甲醇（5.2）335 mL，乙酸铵缓冲溶液（5.4）170 mL，混匀。

- 甘草酸铵标准储备溶液（1 mg/mL）：准确称取10 mg甘草酸铵标准品（CAS：53956-04-0，纯度≥96.2%）（精确至0.01 mg）于10 mL容量瓶中，用流动相（5.5）溶解、定容，摇匀。2 ℃~8 ℃保存，有效期90 d。

- 甘草酸铵标准系列溶液：准确移取适量甘草酸铵标准储备溶液（5.6），用流动相稀释定容，混匀，配制成浓度为0.01 mg/mL、0.03 mg/mL、0.06 mg/mL、0.12 mg/mL、0.16 mg/mL、0.20 mg/mL标准系列溶液。临用现配。

- 微孔滤膜：0.45 μm，有机系。

  - 仪器设备

- 高效液相色谱仪：配紫外检测器或二极管阵列检测器。

- 分析天平：精度0.01 mg和0.1 mg。

- 超声波清洗仪：240 W。

  - 样品

按照GB/T 20195规定制备试样，至少200 g，粉碎使其全部通过0.425 mm分析筛，混合均匀，装入密闭容器中，备用。

  - 试验步骤

- 试样提取

平行做两份试验。称取试样约0.3 g（精确至0.1 mg），置于50 mL容量瓶中，加入约45 mL流动相（5.5），超声30 min，期间振摇2~3次，取出后冷却至室温，用流动相（5.5）定容，摇匀，静置。上清液用微孔滤膜（5.8）过滤，备用。

- 测定

- 8.2.1  液相色谱参考条件

液相色谱参考条件如下：

a）色谱柱：C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm，或性能相当者；

b）流动相（5.5）；

c）流速：1.0 mL/min；

d）柱温：30 ℃；

e）检测波长：250 nm；

f）进样量：10 μL。

8.2.2  标准系列溶液和试样溶液测定

在仪器的最佳条件下，分别取标准系列溶液（5.7）和试样溶液（8.1）上机测定。甘草酸铵标准溶液的高效液相色谱图见附录A。

8.2.3  定性

以保留时间定性，试样溶液中甘草酸的保留时间应与浓度相当的标准溶液的保留时间一致，其相对偏差在±2.5％之内。

8.2.4  定量

以甘草酸的浓度为横坐标，色谱峰面积为纵坐标，绘制标准曲线，其相关系数应不低于0.99。试样溶液中甘草酸的浓度应在标准曲线的线性范围内，如超出范围，用流动相（5.5）稀释后重新测定。单点校准定量时，试样溶液中甘草酸的浓度与标准溶液浓度相差不超过30%。

  - 试验数据处理

试样中甘草酸含量以质量分数w 计，数值以毫克每千克（g/kg）表示。多点校准按式（1）计算；单点校准按式（2）计算：

w=ρS×Vm×1.02……………………………………………………（1）

式中：

rs——由标准曲线得到的试样中甘草酸铵的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V——试样定容体积，单位为毫升（mL）；

1.02——甘草酸铵与甘草酸之间的换算系数；

m——试样的质量，单位为克（g）。

w=ρS×A×VAS×m×1.02………………………………………………（2）

式中：

rs——甘草酸铵标准工作溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

A——试样溶液中甘草酸铵的峰面积；

As——标准溶液中甘草酸铵的峰面积；

V——试样定容体积，单位为毫升（mL）；

1.02——甘草酸铵与甘草酸之间的换算系数；

m——试样质量，单位为克（g）。

测定结果以平行测定的算术平均值表示，计算结果保留小数点后两位。

  - 精密度

在重复性条件下，获得的两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不超过该算术平均值的 10％。

附  录  A

（资料性）

甘草酸铵标准溶液的高效液相色谱图

甘草酸铵标准溶液的高效液相色谱图见图A.1。

图 A.1 甘草酸铵标准溶液（0.12 mg/mL）高效液相色谱图

_________________________________