# 农业行业标准《畜禽粪便中139种药物残留量的测定

# 液相色谱-高分辨质谱法》

# （公开征求意见稿）

# 编制说明

# 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

# 2022年3月

- 标准制定背景及任务来源

## 1.1任务来源

本标准的制定任务来源于2017年农业部下达的农业行业标准制定与修订项目批复文件，任务名称：《畜禽粪便中15类100种抗生素残留的测定--液相色谱-高分辨质谱法》，项目计划号为农办质【2017】25号201734。起草单位为：中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所，首席专家是杨曙明研究员。通过参考国内外多族多种药物残留的相关文献和检测方法，中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所相关科研人员优化仪器分析方法和样品前处理方法，结合实验结果起草本标准。

## 1.2目的及意义

近年来，随着我国畜禽养殖业的迅速发展，产生了大量的畜禽粪便，给环境带来了巨大的潜在危害。据2010年2月6日发布的《第一次全国污染源普查公报》，2007年我国畜禽养殖业粪便产生量2.43亿吨，尿液产生量1.63亿吨。由于能够促进动物生长、提高饲料效率和治疗控制疾病，兽用抗生素和一些微量重金属元素，如铜、锌、砷等在集约化畜禽养殖业中得到了广泛应用。但值得注意的是，我国畜禽饲料中存在超量添加抗生素的现象，由于抗生素不能在动物体内完全吸收代谢，大部分以原药或异构体的形式随粪便排泄出来，这些有毒有害污染物不仅严重威胁我国畜禽产品的质量安全，而且随着畜禽粪便农用进入土壤、水体，对环境和人体健康构成了巨大的潜在危害。同时，抗生素进入环境中，会导致抗生素残留以及传播扩散耐药细菌，人类长期摄入的药物在体内蓄积到一定浓度时，可导致急性或慢性疾病。为了达到畜禽粪便的安全农用，一个有效途径就是在畜禽粪便农用之前，对其进行适当处理，以便最大限度地去除和安全转化畜禽粪便中残留的抗生素。好氧堆肥和厌氧消化是畜禽粪便无害化、资源化利用的主要手段。所以，在控制和治理畜禽粪便中常规污染物的基础上，如何有效识别畜禽粪便中药物残留的污染，将是今后畜禽粪便处理与资源化利用的首要问题。

养猪业废弃物(粪便、废水)成分复杂、干扰物质多，加大了抗生素的检测难度。因此通常采用一系列的前处理步骤，最大程度地去除基质中的干扰物质，同时保证抗生素的萃取效率及有效富集。这使得前处理成为养殖废弃物中抗生素检测的关键步骤，对于最终结果的准确性及灵敏度至关重要。对于粪便样本，首先需要采用机械振荡、超声等方式使基质中有机质充分解离释放，再采用固相萃取技术进行抗生素的富集。样本通过前处理之后，所得到的含有抗生素的富集溶液即可通过液相色谱-质谱法进行检测。目前，国内针对抗生素检测的方法标准主要有GB/T 4789.27-2008 食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留检验、GB/T 4789.27-2008 食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留检验、GB/T 18932.28-2005 蜂蜜中四环素族抗生素残留量测定方法 酶联免疫法、SN/T 2050-2008 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法、SN/T 4480-2016 出口原奶中β-内酰胺类抗生素的检测方法 胶体金法等，目前，我国尚无针对粪便基质的抗生素检测方法标准，该检测方法标准的缺失极大的制约了我国畜禽粪便处理与资源化利用。

目前，基于液相色谱-质谱法（串联质谱法）的多族抗生素及兽药残留的检测方法标准化程度较好，例如，国内使用液相色谱-质谱法对农药及相关化学品多残留检测的国家标准有很多，2008年颁布了7项国家标准，分别为：GB/T 23208-2008 《河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 23211-2008 《牛奶和奶粉中493种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 20771-2008 《蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 20772-2008 《动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 23214-2008 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 20770-2008 《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 20769-2008 《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》；2016年颁布了4项国家标准，分别为GB 23200.11-2016 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》、GB 23200.12-2016 《食品安全国家标准 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》、GB 23200.14-2016 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》、GB 23200.13-2016 《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》。涉及的基质种类也比较全面，包括了水果、蔬菜、粮谷和食用菌、蜂蜜以及动物肌肉等基质。

另一方面，基于液相色谱-质谱法（高分辨质谱）的多族抗生素及兽药残留的检测方法目前也较为成熟，具备了标准转化的条件。如2015年，Dasenaki等人发表了一篇关于使用UPLC-Q-TOF-MS建立了一种用于牛奶和鱼肉中143种药物残留筛查方法，实验结果显示在浓度水平为150 ng/mL（牛奶）和200 μg/kg（鱼肉）时，这两种基质中药物含量大于80％，检测浓度为15 ng /mL（牛奶）和2 μg/kg（鱼肉），依旧有60%的药物被检测定量。国内药物残留残留检测的研究也很多，在2012年Wang等人采用UPLC-Q-TOF-MS建立了一种用于同时检测牛奶中59种药物残留和蜂蜜中54种药物残留方法，此方法定量范围为1-100 μg/kg。而在2015年Zhang等人发表了一篇使用UPLC-Q-TOF-MS技术开发一种简单快速的多残留分析方法的相关文章，用于筛选和定量牛奶中的90种兽药残留，研究结果显示药物在牛奶中的定量范围为0.10-17.30 μg/kg，平均回收率在72.6-122％之间。本团队也于2018年11月完成了国内首个基于液相色谱-质谱法（高分辨质谱）《畜禽尿液、血液中150种兽药及其他化合物同步检测-液相色谱-高分辨串联质谱方法》的检测方法农业行业标准的报批工作。

综上，基于团队的研究基础，我们进一步优化了该方法应用于粪便基质中的前处理，形成了本标准《畜禽粪便中100种药物残留的测定 液相色谱-高分辨质谱法》，该标准将为我国农业农村部的相关监管工作提供技术标准。

- 主要工作过程

本标准在制定项目任务下达以前，我单位就成立了标准起草小组，负责标准的研制和编制起草工作。编制组成立后，进行了广泛的调查和深入研究工作，具体时间进度安排如下所示。

2017年1-12月，通过检索收集国内外关于药物残留残留的检测方法和文献资料，以及粪便中常见药物残留的检测方法和相关文献资料。包括样品提取、净化等前处理方法和仪器检测条件等，在现有研究基础上综合分析后拟定样品前处理方法和仪器检测条件等初步实验方案。同时进行了液相条件及质谱器分析条件以及相关样品前处理方法的优化实验。由于动物产品的主要化学污染物来源为药物残留，因此本方法的研究对象主要为抗生素及激素类药物。

2018年1-6月，相关样品前处理方法的优化及高分辨谱库构建。为了最大程度的筛选药品，本研究构建了目标药物残留的高分辨数据库。谱库信息包括：药品中英文名称、CAS号、保留时间、精确分子质量及三个碰撞能量下的二级谱库。实验仪器分析方法和样品前处理方法的确定。样品前处理方面，采用QuEChERS快速基质分散固相萃取方法处理待测样品，然后上高分辨质谱测定。

2018年7-9月，方法学评价。对建立的检测方法进行方法学评价，包括实验室内的准确度（回收率）、精密度、线性范围等。起草完成方法《畜禽粪便中73种兽药及其他化合物同步检测-液相色谱-高分辨串联质谱方法》的征求意见稿和编制说明草稿。

2018年10-12月，将方法在浙江省兽药饲料监察所、北京出入境检验检疫局、中山市农产品质量监督检验所的3家实验室进行验证，形成了标准的验证报告。

2019年1-4月，标准起草小组将广泛征求相关行业专家意见，征求了25位相关行业专家意见，收回20位专家意见，修改完善后形成方法标准的征求意见稿。

2019年7月26日，由全国畜牧业标准化委员会的标准起草小组召开标准预审会，组织专家对该标准进行初审。预审会专家为常碧影、李重九、曹莹、杨秀玉、李俊玲、丁双阳、陈大伟、孙宝利、孙祥丽九位老师，对本标准形成了预审意见。

2019年8-12月，根据标准预审会专家意见，将标准题目由“畜禽粪便中73种抗生素及其它化合物同步检测 液相色谱-高分辨质谱法”改为“畜禽粪便中100种药物残留的测定 液相色谱-高分辨质谱法”，把定性和定量的内容分别进行了表述，添加了对于四环素类、头孢类和酰胺醇类抗生素在筛查药单中的实验，并补充相关实验数据，查阅了资料，增加了实际样品的检测数据，完善了对于基质匹配的要求。

2021年11-12月，根据全国畜牧业标准化委员会（SAC/TC 274）畜牧环境及废弃物利用标准化工作组的最新要求，并对标准预审稿按照GB 1.1-2020最新要求进行进一步修改与完善。

2022年1月，拟定召开标准预审会，组织专家对《畜禽粪便中100种药物残留同步检测-液相色谱-高分辨串联质谱方法》的预审稿进行审定。

2022年1月7日，由全国畜牧业标准化委员会畜牧环境及废弃物利用标准化工作组组织召开标准预审会，组织专家对该标准进行审查。预审会专家为任玉琴、常碧影、李俊玲、赵立军、孙雷、杜连柱、王威利、朱志平、魏佩玲、苏美丞九位老师，对本标准形成了预审意见。

2022年1-2月，根据标准预审会专家意见，将标准题目由“畜禽粪便中100种药物残留的测定 液相色谱-高分辨质谱法”改为“畜禽粪便中139种药物残留量的测定 液相色谱-高分辨质谱法”，并进一步完善试样的制备方法。

2022年3月，形成标准公开征求意见稿，报送标委会。

- 标准编制原则和主要技术内容确定的依据

## 3.1 编制原则

本标准的编写制定过程中以提高测试方法的选择性、准确度、精密度、检测限和分析效率为总原则，反映科学技术的先进成果和先进经验。使用性能的普遍性包括方法精密度、准确度、检测限等方面能满足要求，确保标准既能保持技术上的先进性，又具有经济上合理性。同时遵循了标准制定过程中的先进性、经济性和适用性原则。

在标准的制定过程中严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，标准的编写规则及表述按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则的要求》、GB/T 5009.1-2003 《食品卫生检验方法理化部分总则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的要求编写。在标准制定过程中力求做到：技术内容的叙述正确无误；文字表达准确、简明、易懂；标准的构成严谨合理；内容编排、层次划分等符合逻辑与规定。

## 3.2 主要技术内容确定的依据

### 3.2.1 本标准的适用范围：畜禽粪便样本。

本标准使用液相色谱-高分辨率串联质谱进行检测方法开发。使用仪器型号为美国安捷伦公司的超高效液相色谱（型号1290）串联（型号6545）飞行时间质谱（UHPLC-QTOF）。

本标准方法学考察检测限（LOD）和定量限（LOQ）。其中LOD拟设定为信噪比为3时的样品添加浓度，LOQ拟设定为信噪比为10时且回收率结果和相对标准偏差符合要求的样品添加浓度。本标准设低、中、高3个添加浓度进行回收率测定，由于药品种类较多，无法兼顾各类药品的检出限，因此三个添加浓度定为5 μg/kg、10 μg/kg及50 μg/kg。定量限以上添加浓度的回收率范围应该在50%-120%之间，结果的变异系数应在20%以内。标准曲线则使用标准储备液稀释后的系列工作溶液，设置5个点进行测定。后面有标明是基质校正曲线。

### 3.2.2 待测药单确定

因标准的研制目标为完成139种药物残留的同步检测，因此建立方法之初，参考《中华人民共和国兽药典（2015版）》及“中华人民共和国农业部公告第235号”，前期选定了11类157种药物，分别为A组24种、B组23种、C组21种、D组15种、E组5种、F组12种、G组9种、H组37种、I组4种、J组4种、K组3种（见表1）。

表1初定的11类157种药物残留基本信息

| 类别 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS# | 化学式 | 纯度/% |  | 溶剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A组 （24种） | 1 | 苯甲酰磺胺（磺胺苯酰） | Sulfabenzamide | 127-71-9 | C13H12N2O3S | 99.9 |  | 甲醇 |
|  | 2 | 磺胺醋酰钠 (SAA) | Sulfacetamide | 144-80-9 | C8H10N2O3S | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 3 | 磺胺氯哒嗪 (SCP) | Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | C11H11N3O2S | 99.9 |  | 甲醇 |
|  | 4 | 磺胺嘧啶 (SDZ) | Sulfadiazine | 68-35-9 | C10H10N4O2S | 99.0 |  | 甲醇 |
|  | 5 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | Sulfadimethoxine | 122-11-2 | C12H14N4O4S | 99.0 |  | 甲醇 |
|  | 6 | 磺胺二甲基嘧啶 | Sulfamethazine | 57-68-1 | C12H14N4O2S | 99.0 |  | 甲醇 |
|  | 7 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | Sulfadoxine | 2447-57-6 | C12H14N4O4S | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 8 | 磺胺脒（磺胺胍） | Sulfaguanidine | 57-67-0 | C7H10N4O2S | 99.6 |  | 甲醇 |
|  | 9 | 磺胺甲基嘧啶 (SMR) | Sulfamerazine | 127-79-7 | C11H12N4O2S | 99.0 |  | 甲醇 |
|  | 10 | 磺胺甲噻二唑 (SMT) | Sulfamethizole | 144-82-1 | C9H10N4O2S2 | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 11 | 磺胺甲恶唑 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 | C10H11N3O3S | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 12 | 磺胺甲氧哒嗪 (SMP) | Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 13 | 磺胺对甲氧嘧啶 | Sulfameter; Sulfamethoxydiazine | 651-06-9 | C11H12N4O3S | 99.0 |  | 甲醇 |
|  | 14 | 磺胺恶唑 (SMO) | Sulfamoxole | 729-99-7 | C11H13N3O3S | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 15 | 磺胺苯吡唑 (SPA) | Sulfaphenazole | 526-08-9 | C15H14N4O2S | 99.0 |  | 甲醇 |
|  | 16 | 磺胺吡唑 | Sulfapyrazole | 852-19-7 | C16H16N4O2S | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 17 | 磺胺吡啶 (SPD) | Sulfapyridine | 144-83-2 | C11H11N3O2S | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 18 | 磺胺喹恶啉 | Sulfaquinoxaline | 59-40-5 | C14H12N4O2S | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 19 | 磺胺噻唑 (STZ) | Sulfathiazole | 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 99.9 |  | 甲醇 |
|  | 20 | 磺胺二甲异嘧啶 | Sulfisomidine; Sulfaisodimidine | 515-64-0 | C12H14N4NaO2S | 99.8 |  | 甲醇 |
|  | 21 | 甲氧苄氨嘧啶 | Trimethoprim | 738-70-5 | C14H18N4O3 | 99.5 |  | 甲醇 |
|  | 22 | 磺胺间甲氧嘧啶 | Sulfamonomethoxin | 1220-83-3 | C11H12N4O3S | 95.7 |  | 甲醇 |
|  | 23 | 磺胺异恶唑 | Sulphisoxazole | 127-69-5 | C11H13N3O3S | 99.0 |  | 甲醇 |
|  | 24 | 磺胺（氨苯磺胺） | Sulfanilamide | 63-74-1 | C6H8N2O2S | 99.9 |  | 甲醇 |
| B组 （23种） | 1 | 西诺沙星 | Cinoxacin | 28657-80-9 | C12H10N2O5 | 99.5 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 2 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 85721-33-1 | C17H18FN3O3 | 99.9 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 3 | 达氟沙星（单诺沙星） | Danofloxacin | 112398-08-0 | C19H20FN3O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 4 | 双氟沙星 | Difloxacin | 98106-17-3 | C21H19F2N3O3 | 99.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 5 | 依诺沙星 | Enoxacin | 74011-58-8 | C15H17FN4O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 6 | 恩氟沙星（恩诺沙星） | Enrofloxacin | 93106-60-6 | C19H22FN3O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 7 | 氟罗沙星 | Fleroxacin | 79660-72-3 | C17H18F3N3O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 8 | 氟甲喹 | Flumequine | 42835-25-6 | C14H12FNO3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 9 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 112811-59-3 | C19H22FN3O4 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 10 | 吉米沙星 | Gemifioxacin | 175463-14-6 | C18H20FN5O4 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 11 | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 98079-51-7 | C17H19F2N3O3 · HCl | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 12 | 麻保沙星（马波沙星） | Marbofloxacin | 115550-35-1 | C17H19FN4O4 | 97.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 13 | 莫西沙星 | Moxifloxacin | 151096-09-2 | C21H24FN3O4 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 14 | 那氟沙星 | Nadifloxacin | 124858-35-1 | C19H21FN2O4 | 99.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 15 | 萘啶酸 | Nalidixic acid | 389-08-2 | C12H12N2O3 | 99.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 16 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | 70458-96-7 | C16H18FN3O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 17 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 82419-36-1 | C18H20FN3O4 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 18 | 奥比沙星 | Orbifloxacin | 113617-63-3 | C19H20F3N3O3 | 99.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 19 | 恶喹酸（奥索利酸） | Oxolinic acid | 14698-29-4 | C13H11NO5 | 98.5 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 20 | 吡哌酸 | Pipemidic acid | 51940-44-4 | C14H17N5O3 | 99.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 21 | 沙拉沙星 | Sarafloxacin | 98105-99-8 | C20H17F2N3O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 22 | 司帕沙星 | Sparfloxacin | 110871-86-8 | C19H22F2N4O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
|  | 23 | 甲苯磺酸妥舒沙星 | Tosufloxacin tosylate | 115964-29-9 | C26H23F3N4O6S | 97.2 |  | 甲醇(+1%H2O+1%乙腈) |
| C组 (21种) | 1 | 2-氨基苯并咪唑 | 2-Aminobenzimidazole | 934-32-7 | C7H7N3 | 99.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 2 | 2-氨基氟苯咪唑 | 2-Aminoflubendazole | 82050-13-3 | C14H10FN3O | 99.9 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 3 | 氯甲硝咪唑 | 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole | 4897-25-0 | C4H4ClN3O2 | 98.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 4 | 阿苯达唑（丙硫咪唑） | Albendazole | 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 98.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 5 | 阿苯达唑-2-氨基砜 | Albendazole-2-aminosulfone | 80983-34-2 | C10H13N3O2S | 99.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 6 | 阿苯达唑砜 | Albendazole sulfone | 75184-71-3 | C12H15N3O4S | 98.3 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 7 | 阿苯达唑亚砜 | Albendazole sulfoxide | 54029-12-8 | C12H15N3O3S | 98.6 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 8 | 氨基甲苯咪唑 | Mebendazole-amine(HMEB) | 52329-60-9 | C14H11N3O | 99.6 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 9 | 苯并咪唑 | Benzimidazole | 51-17-2 | C7H6N2 | 99.3 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 10 | 噻苯哒唑（噻苯咪唑） | Thiabendazole | 148-79-8 | C10H7N3S | 98.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 11 | 卡硝唑 | Carnidazole | 42116-76-7 | C8H12N4O3S | 99.8 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 12 | 二甲硝咪唑（地美硝唑） | Dimetridazole | 551-92-8 | C5H7N3O2 | 99.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 13 | 芬苯达唑（苯硫苯咪唑） | Fenbendazole | 43210-67-9 | C15H13N3O2S | 99.2 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 14 | 氟苯达唑（氟苯咪唑） | Flubendazole | 31430-15-6 | C16H12FN3O3 | 99.3 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 15 | 异丙硝唑 | Ipronidazole | 14885-29-1 | C7H11N3O2 | 99.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 16 | 甲苯咪唑（MEB） | Mebendazole | 31431-39-7 | C16H13N3O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 17 | 噻苯咪唑酯（坎苯达唑） | Cambendazole | 26097-80-3 | C14H14N4O2S | 98.5 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 18 | 5-羟基甲苯咪唑 | 5-Hydroxyl-mebendazole | 60254-95-7 | C16H15N3O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 19 | 5-硝基苯并咪唑 | 5-Nitrobenzimidazole | 94-52-0 | C7H5N3O2 | 99.9 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 20 | 芬苯达唑砜 | Fenbendazole sulfone | 54029-20-8 | C15H13N3O4S | 99.2 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 21 | 二甲硝咪唑-2-羟基 | 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole | 936-05-0 | C5H7N3O3 | 98.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
| D组 (15种) | 1 | 2-甲基-4-硝基咪唑 | 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole | 696-23-1 | C4H5N3O2 | 99.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 2 | 5-羟基噻苯咪唑 | 5-Hydroxythiabendazole | 948-71-0 | C10H7N3OS | 99.9 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 3 | 羟基甲硝唑 | MNZOH, Hydroxy metronidazole | 4812-40-2 | C6H9N3O4 | 98.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 4 | 左旋咪唑 | Levamisole | 14769-73-4 | C11H12N2S | 99.9 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 5 | 它巴唑（甲硫咪唑） | Tapazole, TAP, Methimazole | 60-56-0 | C4H6N2S | 99.9 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 6 | 甲硝唑（甲硝哒唑） | Metronidazole | 443-48-1 | C6H9N3O3 | 98.6 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 7 | 奥芬达唑 | Oxfendazole | 53716-50-0 | C15H13N3O3S | 99.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 8 | 丙氧苯咪唑 | Oxibendazole | 20559-55-1 | C12H15N3O3 | 99.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 9 | 罗硝唑（洛硝达唑） | Ronidazole | 7681-76-7 | C6H8N4O4 | 97.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 10 | 塞克硝唑 | Secnidazole | 3366-95-8 | C7H11N3O3 | 97.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 11 | 替硝唑 | Tinidazole | 19387-91-8 | C7H3IN2O3 | 99.7 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 12 | 三氯苯达唑 | Triclabendazole | 68786-66-3 | C14H9Cl3N2OS | 98.8 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 13 | 2-甲硝咪唑 | 2-Methyl-5-nitroimidazole | 88054-22-2 | C4H5N3O2 | 99.0 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 14 | 尼莫唑（尼莫拉唑） | Nimorazole | 6506-37-2 | C9H14N4O3 | 99.6 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
|  | 15 | 4-硝基咪唑 | 4-NitroiMidazole | 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 99.9 |  | 甲醇(+1%DMSO) |
| E组 （5种） | 1 | 莫能菌素 | Monensin | 17090-79-8 | C36H62O11 | 98.3 |  | 甲醇 |
|  | 2 | 盐霉素 | Salinomycin | 55721-31-8 | C42H69NaO11 · xH2O | 93.8 |  | 甲醇 |
|  | 3 | 尼日利亚菌素钠盐 | Nigericin sodium salt | 28380-24-7 | C40H67NaO11 | 98.0 |  | 甲醇 |
|  | 4 | 甲基盐霉素 | Narasin | 55134-13-9 | C43H72O11 | 90.4 |  | 甲醇 |
|  | 5 | 马杜霉素铵盐 | Maduramycinammonium | 84878-61-5 | C47H83NO17 | 98.1 |  | 甲醇 |
| F组 （12种） | 1 | 阿维菌素 | Abamectin | 71751-41-2 | C49H74O14 | 96.4 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 2 | 克林霉素 | Clindamycin | 18323-44-9 | C18H33ClN2O5S | 98.0 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 3 | 多拉菌素 | Doramectin | 117704-25-3 | C50H74O14 | 95.4 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 4 | 依普菌素（爱普利诺菌素） | Eprinomectin | 123997-26-2 | C50H75NO14 | 92.4 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 5 | 红霉素 | Erythromycin | 114-07-8 | C37H67NO13 | 89.4 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 6 | 伊维菌素 | Ivermectin | 70288-86-7 | C48H74O14 | 98.0 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 7 | 林可霉素 | Lincomycin | 154-21-2 | C18H35ClN2O6S | 98.0 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 8 | 柱晶白霉素 | Sineptina | 1392-21-8 | C40H67NO14 | 92.0 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 9 | 螺旋霉素 | Spiramycin | 8025-81-8 | C43H74N2O14 | 97.0 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 10 | 替米考星 | Tilmicosin | 108050-54-0 | C46H80N2O13 | 95.0 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 11 | 泰乐菌素 | Tylosin | 1401-69-0 | C46H77NO17 | 98.0 |  | 乙酸乙酯 |
|  | 12 | 维吉尼霉素 M1 | Virginiamycin M1 | 21411-53-0 | C28H35N3O7 | 95.0 |  | 乙酸乙酯 |
| G组 （9种） | 1 | 苯咪青霉素 | Azlocillin | 37091-66-0 | C20H23N5O6S | 93.7 |  | 乙腈/水（1:3） |
|  | 2 | 青霉素V | Penicillin V | 87-08-1 | C16H18N2O5S | 98.0 |  | 乙腈/水（1:3） |
|  | 3 | 甲氧苯青霉素 | Methicillin | 7081-44-9 | C17H20N2O6S | 98.0 |  | 乙腈/水（1:3） |
|  | 4 | 萘夫西林 | Nafcillin | 147-52-4 | C21H22N2O5S | 99.2 |  | 乙腈/水（1:3） |
|  | 5 | 苯唑青霉素钠 | Oxacillin sodium monohydrate | 7240-38-2 | C19H18N3O5SNa·H2O | 99.0 |  | 乙腈/水（1:3） |
|  | 6 | 青霉素G | Penicillin G | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 98.0 |  | 乙腈/水（1:3） |
|  | 7 | 哌拉西林 | Piperacillin | 61477-96-1 | C23H27N5O7S | 96.2 |  | 乙腈/水（1:3） |
|  | 8 | 氨苄青霉素 | Ampicillin | 69-53-4 | C16H19N3O4S | 98.0 |  | 乙腈/水（1:3） |
|  | 9 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 61-72-3 | C19H17ClN3NaO5S | 99.5 |  | 乙腈/水（1:3） |
| H组 （37种） H组 （37种） | 1 | 阿氯米松双丙酸酯 | Alclometasone dipropionate | 66734-13-2 | C28H37ClO7 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 2 | 安西奈德 | Amcinonide | 51022-69-6 | C28H35FO7 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 3 | 倍氯米松 | Beclomethasone | 4419-39-0 | C22H29ClO5 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 4 | 倍氯米松双丙酸酯 | Beclomethasone dipropionate | 5534-09-8 | C28H37ClO7 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 5 | 倍他米松双丙酸酯 | Betamethasone dipropionate | 5593-20-4 | C28H37FO7 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 6 | 倍他米松戊酸酯 | Betamethasone valerate | 2152-44-5 | C27H37FO6 | 99.0 |  | 乙腈 |
|  | 7 | 醋酸绿地孕酮 | Chlormadinone acetate | 302-22-7 | C23H29ClO4 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 8 | 氯倍他索丙酸酯 | Clobetasol 17- propionate | 25122-46-7 | C25H32ClFO5 | 99.0 |  | 乙腈 |
|  | 9 | 氯倍他松丁酸酯 | Clobetasone butyrate | 25122-57-0 | C26H32ClFO5 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 10 | 可的松 | Cortisone | 53-06-5 | C21H28O5 | 99.5 |  | 乙腈 |
|  | 11 | 地夫可特 | Deflazacort | 14484-47-0 | C25H31NO6 | 99.5 |  | 乙腈 |
|  | 12 | 地塞米松 | Dexamethasone | 50-02-2 | C22H29FO5 | 99.5 |  | 乙腈 |
|  | 13 | 二氟拉松双醋酸酯 | Diflorasone Diacetate | 33564-31-7 | C26H32F2O7 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 14 | 表睾酮 | Epitestosterone | 481-30-1 | C19H28O2 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 15 | 氟氢可的松 | Fludrocortisone | 127-31-1 | C21H29FO5 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 16 | 氟米松（双氟美松） | Flumethasone | 2135-17-3 | C22H28F2O5 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 17 | 特戊酸氟米松 | Flumethasone pivalate | 2002-29-1 | C27H36F2O6 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 18 | 氟轻松 | Fluocinolone Acetonide | 67-73-2 | C24H30F2O6 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 19 | 氟氢缩松 | Flurandrenolide | 1524-88-5 | C24H33FO6 | 99.8 |  | 乙腈 |
|  | 20 | 氟米龙 | Fluorometholone | 426-13-1 | C22H29FO4 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 21 | 氟替卡松丙酸酯 | Fluticasone propionate | 80474-14-2 | C25H31F3O5S | 99.0 |  | 乙腈 |
|  | 22 | 哈西奈德 | Halcinonide | 3093-35-4 | C24H32ClFO5 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 23 | 氢化可的松 | Hydrocortisone | 50-23-7 | C21H30O5 | 99.8 |  | 乙腈 |
|  | 24 | 醋酸甲地孕酮 | Megestrol acetate | 595-33-5 | C24H32O4 | 99.9 |  | 乙腈 |
|  | 25 | 醋酸美伦孕酮 | Melengestrol acetate | 2919-66-6 | C25H32O4 | 98.4 |  | 乙腈 |
|  | 26 | 甲基泼尼松龙 | Methylprednisolone | 83-43-2 | C22H30O5 | 98.9 |  | 乙腈 |
|  | 27 | 醋酸甲基泼尼松龙 | Methylprednisolone 21-acetate | 53-36-1 | C24H32O6 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 28 | 莫米他松糠酸酯 | Mometasone Furoate | 83919-23-7 | C32H32Cl2O8 | 99.6 |  | 乙腈 |
|  | 29 | 诺龙（19-去甲睾酮） | Nortestosterone | 434-22-0 | C18H26O2 | 98.1 |  | 乙腈 |
|  | 30 | 泼尼卡酯 | Prednicarbate | 73771-04-7 | C27H36O8 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 31 | 泼尼松龙（氢化泼尼松） | Prednisolone | 50-24-8 | C21H28O5 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 32 | 睾丸酮 | Testosterone | 58-22-0 | C19H28O2 | 98.0 |  | 乙腈 |
|  | 33 | 曲安西龙 | Triamcinolone | 124-94-7 | C21H27FO6 |  | 99.9 | 乙腈 |
|  | 34 | 曲安奈德 | Triamcinolone acetonide | 76-25-5 | C24H31FO6 |  | 98.0 | 乙腈 |
|  | 35 | 黄体酮(孕酮) | Progesterone | 57-83-0 | C21H30O2 |  | 99.1 | 乙腈 |
|  | 36 | 泼尼松 | Prednisone | 53-03-2 | C21H26O5 |  | 98.0 | 乙腈 |
|  | 37 | 布地奈德 | Budesonide | 51333-22-3 | C25H34O6 |  | 99.9 | 乙腈 |
| I组 （4种） | 1 | 四环素 | Tetracycline | 60-54-8 | C22H24N2O8 |  | 96.3 | 甲醇 |
|  | 2 | 土霉素 | Oxytetracycline | 79-57-2 | C22H24N2O9 |  | 95.0 | 甲醇 |
|  | 3 | 金霉素 | Chlortetracycline | 57-62-5 | C22H23ClN2O8 |  | 81.5 | 甲醇 |
|  | 4 | 多西环素 | Doxycycline | 564-25-0 | C22H24N2O8 |  | 99.9 | 甲醇 |
| J组 （4种） | 1 | 头孢氨苄 | Cephalexin | 15686-71-2 | C16H17N3O4S |  | 98.0 | 乙腈/水（1:3） |
|  | 2 | 硫酸头孢喹肟 | Cefquinome sulfate | 118443-89-3 | C23H24N6O5S2 |  | 98.1 | 乙腈/水（1:3） |
|  | 3 | 头孢唑啉钠 | Cefazolin sodium | 27164-46-1 | C14H13N8NaO4S3 |  | 99.6 | 乙腈/水（1:3） |
|  | 4 | 头孢匹啉 | Cefapirin | 21593-23-7 | C17H17N3O6S2 |  | 98.9 | 乙腈/水（1:3） |
| K组 （3种） | 1 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | C11H12Cl2N2O5 |  | 99.9 | 甲醇 |
|  | 2 | 甲砜霉素 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | C12H15Cl2NO5S |  | 99.0 | 甲醇 |
|  | 3 | 氟苯尼考 | Florfenicol | 73231-34-2 | C12H14Cl2FNO4S |  | 99.9 | 甲醇 |

## 3.2.3 标准溶液准备

### 3.2.3.1 混合标准储备溶液

因本标准涉及药品数量较大，单纯购置固体标准品自行配制容易造成浪费等现象，同时为避免标准溶液配置过程中的误差造成标准方法的偏差，提高标准研制效率，本标准与阿尔塔科技有限公司（天津）合作，由对方按照我方11类157种药物残留提供定制小混标，储备液浓度为100 μg/mL，各标准品纯度信息、溶剂见表1。各类小混标的保质期如下：E组（5种）、F组（12种）G组（9种）可-20 ℃以下储存2个月；A组（24种）、B组（23种）、C组（21种）、D组（15种）、H组（37种）、I组（4种）、J组（4种）、K组（3种）可-20°C以下储存12个月。

### 3.2.3.2 混合标准工作溶液

采用量程为200 μL的移液枪移取一定量的各组标准储备液，用50%甲醇溶液配制浓度为1 μg/mL和100 ng/mL的混合标准溶液，-20 ℃以下保存。

### 3.2.3.3 基质匹配混合标准系列溶液

取若干份空白试样，按方法3处理样品，获得空白试样溶液，然后用该空白试样溶液和混合标准溶液液1 μg/mL（3.2.3.2）配制成浓度约为1 ng/mL、2 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL 基质匹配的混合标准系列溶液，供液相色谱-高分辨串联质谱分析测定。该系列标准溶液使用时当天配制。

## 3.2.4 仪器检测条件的确立

### 3.2.4.1 仪器要求

本实验采用是Agilent公司的1290超高效液相色谱和6545飞行时间质谱（UHPLC-Q-TOF），其仪器参数信息如下：

UPLC超高压液相色谱系统技术参数:

（1）超高压混合二元梯度泵

串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程

* 流量范围：0.001 mL/min – 5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min

* 流量精度：≤0.07 %RSD

* 压力范围：0 – 17000 psi或更高

压力脉动：在整个压力范围内，< 1 %

可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

梯度洗脱：0 – 100 %

混合精度：< 0.15 %RSD

*延迟体积最小可达10 µL

含真空在线脱气装置

（2）自动进样器：

样品容量：118位2 mL样品瓶

* 进样范围：0.1 – 20 L，改变进样体积无需更换定量环

进样精度：< 0.25% RSD

* 交叉污染度：< 0.004%

* 控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率

样品盘温度控制范围：4 – 40 C

（3）智能化温控柱箱

柱温范围：室温以下10 – 100 C

温度精度： 0.05 C

温度准确度： 0.8 C或校正后 0.5 C

柱容量：同时放置30 cm柱三根且可以通过柱温箱内阀进行切换

- Q-TOF四极杆串联飞行时间质谱性能指标

（1）* 灵敏度：

ESI MS正离子模式：柱上进样1 pg 利血平考察母离子609.2807 m/z， S/N>500: 1

ESI MS/MS正离子模式：柱上进样1 pg 利血平考察子离子174, 195, 397, 448 m/z， S/N>1500:1

（2）* 分辨率：> 45,000 @ 2722 m/z ；>25,000 @ 322 m/z

（3）* 动态范围：大于5个数量级

（4）* 质量精度：MS模式：<0.8 ppm(m/z 609.2807)；MS/MS模式：< 2 ppm (m/z 397)

（5）质量范围： TOF部分： m/z 100 –10,000；四极杆部分：m/z 50 –4,000

（6）* 质量精度的温度稳定性：当室温漂移< 3 C时，质量精度维持1 ppm

（7）* 采样速度：每秒扫描50张谱图

（8）大气压电离源: ESI离子源

（9）质谱调谐和校正系统：采用内置调谐液传输系统(CDS)进行全自动质谱调谐及质量轴校正。通过软件控制，可自动进行正负模式的全扫描的质谱参数调谐及质量轴校正，并将调谐结果自动存储为分析方法的一部份。操作简便，完全消除人为干扰。

（10）采用 CDS系统，全自动导入参比离子，配合双喷雾口设计，简便高效地进行内标参比质量校正

（11）质量分析器: 四极杆质量过滤器：可控温至100 C，双曲面金属四极杆

（12）飞行管设计：采用独有的、特殊材质的、热膨胀系数最小的合金材料制造，且飞行管中还有真空隔热夹套用以维持飞行管的温度，从最大限度防止了实验室环境对质量数的影响。

（13）碰撞池采取线性加速高压六极杆技术消除“记忆效应”及提高采集速度

（14）检测器：高性能光电倍增管检测器，采用模拟数字转换（ADC）操作模式

（15）采集数据速度：4G Hz

（16）真空系统: 配有一个大抽速的机械泵和两个独立空气冷却的差分分子涡轮泵。免维护。自动断电保护功能

质谱工作站软件:

单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。

- 数据采集模式:

全扫描（SCAN）

选择离子扫描（SIM）

数据相关(Data dependent)扫描功能：离子排除与优先离子选择扫描功能；智能碎裂能量选择功能；优先价态选择扫描

目标离子的质谱/质谱采集(target MS/MS): 针对筛查出来的目标化合物进行结构分析和确定

自动的质谱/质谱采集(auto MS/MS): 根据设定的阈值，自动选择母离子进行二级碎裂，同时得到含有精确质量数信息的母离子和子离子。

All IonMS/MS (AIM): 在一次采集中，自动设置高中低三个不同能量的源内碰撞诱导裂解电压或者三个不同能量碰撞池电压，同时采集母离子和子离子的信息

如采用其他型号UHPLC-Q-TOF，其关键性能（加*部分）不得低于本型号性能参数。

### 3.2.4.2 色谱柱确定

在方法研制过程中，我们选用Agilent 公司的Zorbax Eclipse Plus-C18（3.0×150 mm，1.8 μm）色谱柱和Zorbax Eclipse Plus-C18（3.0×150 mm，3.5 μm）色谱柱进行比较，发现1.8 μm粒径的色谱柱无论是保留时间还是峰形都比3.5 μm粒径的色谱柱要好，因此采用选用Agilent 公司的ZorbaxEclipse Plus-C18（3.0×150 mm，1.8 μm）色谱柱进行样品的分离检测。

### 3.2.4.3 流动相及梯度的确定

参考文献方法，本实验的流动相A为甲酸水+2 mM乙酸铵溶液，B相为甲酸甲醇溶液，分别采用0.1%和0.2%甲酸添加量进行了分析，发现0.2%的甲酸水+2 mM乙酸铵溶液和甲酸甲醇溶液做流动相所得化合物的峰型更好。由于此方法筛选的药物残留种类偏多，各种药物的极性强弱、在色谱柱上保留强度以及洗脱的时间长短均不同，利用等度洗脱的方法无法得到非常理想的峰形，因此选择梯度洗脱，以下为梯度洗脱条件，如表2所示。

表2 梯度洗脱程序

| 时间/min | A/% | B/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 0.5 | 95 | 5 |
| 3.0 | 85 | 15 |
| 10.0 | 60 | 15 |
| 18.0 | 0 | 100 |
| 23.0 | 0 | 100 |
| 23.1 | 95 | 5 |
| 26.0 | 95 | 5 |

### 3.2.4.4 质谱条件的确定

采用混合标准溶液100 ng/mL的157种药物残留（见表1）的混合标准溶液在UHPLC-Q-TOF用全扫描模式下获得各药物残留的一级质谱图，确定各种药物残留的保留时间。并且优化出最佳的碎裂电压、干燥气温度及流速、雾化气压力、鞘气温度和流速、毛细管和喷嘴的电压如下，其它的参数为自动调谐的参数。

离子源：Dual AJS ESI源；

扫描方式：正离子扫描；

碎裂电压：125 V；

干燥气温度：250 ℃；

干燥气流速：7 L/min;

雾化气压力：35 psi;

鞘气温度：325 ℃；

鞘气流速：11 L/min;

毛细管电压：3000 V；

喷嘴的电压：200 V；

进样量：2 µL。

在优化检测参数条件下可检出139种药物残留，其典型色谱图见图1。各类药品的检出数如表3所示。

图1  139种药物残留的一级全扫描提取色谱图（100 ng/mL）

表3 11类标准品及检出信息

| 中文名 | 标品数 | 检出数 |
| --- | --- | --- |
| A组 | 24 | 24 |
| B组 | 23 | 23 |
| C组 | 21 | 20 |
| D组 | 15 | 14 |
| E组 | 5 | 5 |
| F组 | 12 | 12 |
| G组 | 9 | 7 |
| H组 | 37 | 34 |
| I组 | 4 | 0 |
| J组 | 4 | 0 |
| k组 | 3 | 0 |
| 总计 | 157 | 139 |

### 3.2.4.5 高分辨质谱谱库构建

高分辨质谱谱库的构建采用安捷伦（Personal compound database library，PCDL）软件：首先输入所有药物残留中英文名称、CAS号等信息，并依次输入化学式得到理论精确质量数；随后，采用3.2.4.3及3.2.4.4确定的UHPLC-Q-TOF仪器条件，采用浓度为100 ng/mL的139种药物残留的小混标，在全扫描模式下进行测定，得到每个药物残留的保留时间、母离子精确质量数以及每种药物残留精确质量数测定值；在二级碎裂模式下，对每种药物残留化合物进行三个碰撞能（10 eV、20 eV和40 eV）下的碎片离子谱图采集，并将其导入高分辨质谱谱库，与相应药物残留的保留时间、精确质量数测定值、中英文名称、CAS号、分子式等信息相关联，完成139种药物残留高分辨谱库构建。数据库界面如图2所示。

图2 仪器可检出的139种药物残留的高分辨谱库界面示意图

- 3.2.5 样品制备

### 3.2.5.1 试样制备

样品按照GB/T 25169-2010 畜禽粪便监测技术规范进行采样（不做加酸处理）。选择50℃烘箱烘干和冷冻干燥2种方式对所采集的畜禽粪便样品进行干燥处理，对比两种干燥方式。

分别选取鸡粪和猪粪样品各10份，进行标准溶液添加回收测定，添加浓度为50 μg/kg，不同干燥方式各5份平行试验，其回收率汇总结果见表4-5。

根据回收率结果，最终本试验中试样的干燥方式为冷冻干燥，将干燥的粪便样品经粗磨过2 mm尼龙筛，再经过非金属细磨过0.25 mm尼龙筛制成制备样。常温干燥避光保存。

表4 不同干燥方式的测定结果

| 类别 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 | 猪粪 |  | 鸡粪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 干燥方式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烘干 | 冷冻干燥 | 烘干 | 冷冻干燥 |
|  |  |  |  | 回收率平均值/% |  |  |  |
| A组 | 1 | 磺胺醋酰钠 (SAA) | Sulfacetamide | 44.1 | 111 | 71.1 | 82.3 |
|  | 2 | 磺胺甲基嘧啶 (SMR) | Sulfamerazine | 50.2 | 104 | 73.3 | 111 |
|  | 3 | 磺胺吡啶 (SPD) | Sulfapyridine | 55.6 | 110 | 67.9 | 104 |
|  | 4 | 磺胺甲氧哒嗪 (SMP) | Sulfamethoxypyridazine | 72.3 | 109 | 72.3 | 114 |
|  | 5 | 磺胺甲恶唑 | Sulfamethoxazole | 60.7 | 106 | 46.8 | 118 |
|  | 6 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | Sulfadoxine | 65 | 109 | 76.1 | 116 |
|  | 7 | 磺胺噻唑 (STZ) | Sulfathiazole | 33.2 | 98.5 | 48 | 112 |
|  | 8 | 磺胺甲噻二唑 (SMT) | Sulfamethizole | 35.3 | 109 | 75.3 | 110 |
|  | 9 | 甲氧苄氨嘧啶 | Trimethoprim | 120 | 110 | 101 | 107 |
|  | 10 | 磺胺异恶唑 | Sulphisoxazole | 21.6 | 104 | 71.4 | 109 |
|  | 11 | 磺胺恶唑 (SMO) | Sulfamoxole | 28.2 | 125 | 7.1 | 123 |
|  | 12 | 苯甲酰磺胺（磺胺苯酰） | Sulfabenzamide | 53.7 | 107 | 112 | 95 |
|  | 13 | 磺胺苯吡唑 (SPA) | Sulfaphenazole | 33.4 | 114 | 42.2 | 105 |
|  | 14 | 磺胺二甲基嘧啶 | Sulfamethazine | 52.8 | 111 | 64.4 | 119 |
|  | 15 | 磺胺嘧啶 (SDZ) | Sulfadiazine | 63.9 | 110 | 75.1 | 109 |
|  | 16 | 磺胺氯哒嗪 (SCP) | Sulfachloropyridazine | 44.9 | 119 | 62 | 114 |
|  | 17 | 磺胺对甲氧嘧啶 | Sulfameter; Sulfamethoxydiazine | 49.6 | 118 | 60.5 | 111 |
|  | 18 | 磺胺二甲异嘧啶 | Sulfisomidine; Sulfaisodimidine | 47.3 | 107 | 54.3 | 110 |
|  | 19 | 磺胺间甲氧嘧啶 | Sulfamonomethoxin | 91.4 | 107 | 68.1 | 112 |
|  | 20 | 磺胺吡唑 | Sulfapyrazole | 23.3 | 105 | 7.74 | 107 |
| B组 | 1 | 达氟沙星（单诺沙星） | Danofloxacin | 103 | 115 | 86.8 | 92 |
|  | 2 | 恩诺沙星 | Enrofloxacin | 112 | 112 | 90.6 | 107 |
|  | 3 | 西诺沙星 | Cinoxacin | 97.3 | 102 | 62.2 | 71 |
|  | 4 | 氟罗沙星 | Fleroxacin | 111 | 109 | 89.1 | 103 |
|  | 5 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 117 | 107 | 87.5 | 104 |
|  | 6 | 麻保沙星（马波沙星） | Marbofloxacin | 130 | 108 | 111 | 97 |
|  | 7 | 莫西沙星 | Moxifloxacin | 109 | 112 | 87.3 | 102 |
|  | 8 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 104 | 113 | 91.2 | 107 |
|  | 9 | 奥比沙星 | Orbifloxacin | 120 | 109 | 102 | 119 |
|  | 10 | 司帕沙星 | Sparfloxacin | 98.9 | 113 | 77.6 | 93.9 |
|  | 11 | 妥舒沙星 | Tosufloxacin tosylate | 63.9 | 105 | 59.4 | 84.9 |
|  | 12 | 沙拉沙星 | Sarafloxacin | 107 | 109 | 62.2 | 91.5 |
|  | 13 | 双氟沙星 | Difloxacin | 126 | 109 | 97.7 | 107 |
|  | 14 | 洛美沙星 | Lomefloxacin | 117 | 112 | 99.8 | 84.1 |
|  | 15 | 氟甲喹 | Flumequine | 96.3 | 96.4 | 89.9 | 94.1 |
| C组 | 1 | 噻苯哒唑 | Thiabendazole | 115 | 110 | 122 | 136 |
|  | 2 | 阿苯达唑-2-氨基砜 | Albendazole-2-aminosulfone | 76.2 | 103 | 94.9 | 151 |
|  | 3 | 2-氨基苯并咪唑 | 2-Aminobenzimidazole | 82.2 | 95.5 | 60.2 | 90.8 |
|  | 4 | 噻苯咪唑酯 | Cambendazole | 105 | 110 | 106 | 107 |
|  | 5 | 氯甲硝咪唑 | 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole | 26.9 | 85.5 | 0 | 51.8 |
|  | 6 | 氟苯咪唑 | Flubendazole | 102 | 91.1 | 99.2 | 95 |
|  | 7 | 2-氨基氟苯咪唑 | 2-Aminoflubendazole | 94.9 | 98.5 | 79.6 | 108 |
|  | 8 | 甲苯咪唑 | Mebendazole | 94.9 | 98.4 | 0 | 0 |
| D组 | 1 | 2-甲基-4-硝基咪唑 | 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole | 129 | 156 | 0 | 84.1 |
|  | 2 | 奥芬达唑 | Oxibendazole | 104 | 111 | 57.8 | 93.4 |
|  | 3 | 罗硝唑 | Ronidazole | 0 | 110 | 0 | 0 |
|  | 4 | 5-羟基噻苯咪唑 | 5-Hydroxythiabendazole | 89.7 | 112 | 0 | 57.8 |
|  | 5 | 替硝唑 | Tinidazole | 106 | 107 | 79.8 | 117 |
|  | 6 | 三氯苯咪唑 | Triclabendazole | 75.7 | 110 | 8.63 | 48.8 |
|  | 7 | 左旋咪唑 | Levamisole | 75.2 | 109 | 27.8 | 120 |
|  | 8 | 丙氧苯咪唑 | Oxibendazole | 154 | 114 | 106 | 120 |
| E组 | 1 | 莫能菌素 | Monensin | 74 | 78.6 | 51.3 | 51.9 |
|  | 2 | 尼日利亚菌素 | Nigericin sodium salt | 40.3 | 77.1 | 14.7 | 13.2 |
| F组 | 1 | 泰乐菌素 | Tylosin | 79.4 | 107 | 73.1 | 52.3 |
|  | 2 | 依普菌素 | Eprinomectin | 199 | 173 | 137 | 120 |
|  | 3 | 维吉尼霉素 M1 | Virginiamycin M1 | 26.1 | 111 | 19.7 | 119 |
|  | 4 | 阿维菌素 | Abamectin | 307 | 78.2 | 0 | 0 |
|  | 5 | 克林霉素 | Clindamycin | 101 | 66.7 | 34.7 | 60.8 |
| G组 | 1 | 萘夫西林 | Nafcillin | 2190 | 0 | 0 | 317 |
|  | 2 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H组 | 1 | 醋酸甲地孕酮 | Megestrol acetate | 79.1 | 86.1 | 27.8 | 70 |
|  | 2 | 氯倍他索丙酸酯 | Clobetasol 17- propionate | 119 | 106 | 142 | 120 |
|  | 3 | 氟替卡松丙酸酯 | Fluticasone propionate | 119 | 94 | 144 | 119 |
|  | 4 | 阿氯米松双丙酸酯 | Alclometasone dipropionate | 0 | 96.8 | 0 | 115 |
|  | 5 | 哈西奈德 | Halcinonide | 94.4 | 112 | 94.3 | 120 |
|  | 6 | 泼尼卡酯 | Prednicarbate | 0 | 116 | 0 | 79.6 |
|  | 7 | 地夫可特 | Deflazacort | 0 | 113 | 0 | 91.5 |
|  | 8 | 二氟拉松双醋酸酯 | Diflorasone Diacetate | 72.6 | 138 | 51.6 | 155 |
|  | 9 | 莫米他松糠酸酯 | Mometasone Furoate | 113 | 97.9 | 83.7 | 94.1 |
|  | 10 | 倍他米松双丙酸酯 | Betamethasone dipropionate | 68.7 | 113 | 0 | 64.9 |
|  | 11 | 氯倍他松丁酸酯 | Clobetasone butyrate | 98 | 105 | 84 | 93.9 |
|  | 12 | 倍氯米松双丙酸酯 | Beclomethasone dipropionate | 68.2 | 102 | 24.1 | 86.9 |
|  | 13 | 表睾酮 | Epitestosterone | 97.1 | 90.7 | 24.6 | 55.8 |

表5 猪粪和鸡粪在不同干燥方式下回收率汇总结果

| 回收率范围 | 猪粪 |  | 鸡粪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烘干 | 冷冻干燥 | 烘干 | 冷冻干燥 |
| <50% | 17 | 2 | 25 | 6 |
| 50%-120% | 49 | 67 | 44 | 62 |
| >120% | 9 | 4 | 4 | 5 |

### 3.2.5.2 基质空白试样

根据3.2.5.1的采样方式，选取未进行目标兽药喂养的粪便，进行收集取样。选取混合程度较高、待测物保留时间处仪器响应值应小于方法定量限对应响应值的30 %的畜禽粪便作为基质空白样品。

## 3.2.6 提取及净化条件优化

筛查的目的是同时检测尽可能多的彼此性质差异较大的药物，因此提取和净化步骤在前处理方法中就显示出尤为重要的角色。多种药物残留在畜禽粪便中的筛查方法及净化方法不同，其检测出的药物残留种类和回收率范围有所差异。针对畜禽粪便样品，本实验比对了三种提取及净化条件，选用猪粪对不同提取及净化方法进行比较，其具体方法及结果如下。

方法一：准确称取2.0 g（±0.01 g）样品于50 mL离心管中，向其中加入10 mL乙腈/水（80：20, v/v），并向其中加入0.5 g Na2EDTA，涡旋2 min后，超声处理10 min，在8000 r/min条件下离心10 min，再加入5 mL正己烷除脂，离心10 min，丢弃上清液，保存基质层备用。在固相萃取装置上安装固相萃取柱，活化预处理用3 mL水，3 mL甲醇。用上述备用液2 mL淋洗过柱，流速控制在5 s/d，然后用甲醇水溶液洗脱，收集洗脱液，洗脱液过0.22 μm滤膜，供UPLC-Q-TOF-MS分析测定。

方法二：准确称取2.0 g（±0.01 g）样品于50 mL离心管中，向其中加入16 mL混合提取液（混合提取液为：乙腈6 mL 和pH=4.0 的EDTA-Mcllvaine缓冲溶液10 mL）。超声提取15 min后，在15000 r/min条件下离心10 min，然后取上清液于50 mL离心管中（步骤一）。在步骤一取出的上清液中加入盐包（1.0 g NaCl , 4.0 g无水Na2SO4）涡旋振荡1 min，在10000 r/min条件下离心5 min，取乙腈层置于50 mL离心管中（步骤二）。在步骤一的残渣中加入4 mL甲醇，并超声提取15 min，在15000 r/min条件下离心10 min，将上清液与步骤二中的乙腈层合并混匀后取6 mL，加入净化包（50 mg PSA, 900 mg无水Na2SO4 , 150 mg C18），净化后在10000 r/min条件下离心3 min，取5 mL上清液进行氮吹，用甲醇水（6:4）复溶，涡旋混匀1 min, 在10000 r/min条件下离心2 min，过0.22 μm滤膜，供UPLC-Q-TOF-MS分析测定。

方法三：准确称取2.0 g（±0.01 g）样品于50 mL离心管中，向其中加入8 mL Na2EDTA-Mcllvaine缓冲溶液，涡旋混匀后加入10 mL乙腈溶液，再涡旋1 min后加入QuEChERS盐包（5982-0032），然后静置10 min进行盐析分层，在9500 r/min条件下离心10 min，取8 mL上层清液，转移至15 mL离心管中，并在40 ℃条件下氮吹吹干，2 mL乙腈复溶，待净化。取分散固相萃取包（5982-1010）500 mg，向其中加入2 mL水进行活化，混匀后加入氮吹复溶后的待净化样品，涡旋1 min，在9500 r/min条件下离心5 min，取上清液过0.22 μm滤膜，供UPLC-Q-TOF-MS分析测定。

实验结果如图3、4表明，方法一、方法二、方法三回收率范围集中在50%-120%的药物残留的个数分别为43、10、85。根据同种类药物残留筛查出的个数结果可以看出，方法一和方法二以及方法三筛选出的药物残留个数分别为124种、124种和119种。结合上述实验结果，方法三作为本实验最终的提取及净化方法。

图3 猪粪在不同提取及净化方法下药物残留回收率分布图

图4猪粪在不同提取及净化方法下对不同种类的药物残留数量的影响

## 3.2.7 基质效应

基质效应MEs是在利用UHPLC-Q-TOF ESI离子源分析复杂药物时相当重要的影响因素。共流出或共提取的其他杂质在ESI离子源竞相离子化，从而导致目标检测物离子化效果的抑制或者增强，从而表现出基质抑制或者基质增强的现象。MEs是根据纯标准溶液与基质标准溶液的响应强度进行评估，考察某水平下，标准溶液的响应强度S solvent和同条件下基质标准溶液的响应强度S matrix的关系，具体公式如下：ME%= (S matrix -S blank)/ S solvent，其中，S blank为空白基质提取液的响应强度。

本实验不同基质每种目标物的基质效应结果如表6所示，MEs值介于0.85和1.15之间认为无明显的基质效应，大于1.15表明是基质增强，小于0.85表明是基质抑制。牛粪和猪粪对更多的药物产生了基质抑制效应，鸡粪对较多的药物产生了基质增强效应。本实验中，不同基质种类均表现出基质抑制现象以及基质增强现象，因此线采用基质标校准曲线进行定量计算，同时通过尽量减少可能的干扰，提高色谱分离能力，改变流动相的强度和梯度条件等措施有效降低基质效应。同时，内标的使用具有最明显的降低基质效应影响，但是由于内标物造价昂贵，而且筛查方法涉及的药物种类过多，很难找到满足大量药物筛查条件的内标物，因此本实验并未采用添加内标的方法，只是使用基质标的方法来降低部分基质效应的干扰。

表6不同基质种类的基质效应值

| 基质种类 个数 | 基质效应值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <0.85 | 0.85-1.15 | >1.15 |
| 猪粪 | 53 | 6 | 23 |
| 牛粪 | 63 | 9 | 26 |
| 鸡粪 | 34 | 12 | 52 |

## 3.2.8 标准曲线

实验前，准确量取适量的上述各类药物残留标准贮备液，用50%甲醇水溶液稀释成浓度分别为1 ng/mL、2 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL的混合标准溶液，使用UHPLC-Q-TOF用全扫描模式下对各药物进行测定。在上述确定参数条件下，从低浓度到高浓度进样，每一浓度样品重复进样三针，作各个药物的标准曲线，计算出回归方程和相关系数。试验测得各个药物残留的标准溶液浓度均在2 ng/mL-100 ng/mL范围内具有良好的线性关系，具体线性方程及相关系数见表7。

表7 139种药物残留的标准曲线线性方程

| 编号 |  | 中文名称 | LOD /μg/L 检出限 | LOQ/ μg/L 定量限 | 线性回归方程 | 相关系数R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯甲酰磺胺(SBA) |  | 5 | 10 | y=1559.68x+6.61 | 0.9999 |
| 2 | 磺胺醋酰钠 (SAA) |  | 5 | 50 | y=1964.52x+2099.76 | 0.9992 |
| 3 | 磺胺氯哒嗪 (SCP) |  | 5 | 50 | y=572.78x-4726.39 | 0.9994 |
| 4 | 磺胺嘧啶 (SDZ) |  | 20 | 50 | y=2035.54x-11032.35 | 0.9967 |
| 5 | 磺胺间二甲氧嘧啶 (SDT) |  | 5 | 10 | y=3850.21x-29160.37 | 0.9994 |
| 6 | 磺胺二甲基嘧啶 (SDM) |  | 20 | 50 | y=4217.95x-26026.87 | 0.9993 |
| 7 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 (SDX) |  | 20 | 50 | y=7275.86x-43708.39 | 0.9997 |
| 8 | 磺胺脒 (SGN) |  | 5 | 10 | y=1707.94x+707.14 | 0.9998 |
| 9 | 磺胺甲基嘧啶 (SMR) |  | 10 | 50 | 2443.04x-4963.71 | 0.9954 |
| 10 | 磺胺甲噻二唑 (SMT) |  | 5 | 50 | y=533.75x-2362.58 | 0.9974 |
| 11 | 磺胺甲基恶唑 (SMZ) |  | 20 | 100 | y=2364.51x-15884.82 | 0.9996 |
| 12 | 磺胺甲氧哒嗪 (SMP) |  | 10 | 50 | y=1919.54x-3342.54 | 0.9974 |
| 13 | 磺胺恶唑 (SMO) |  | 5 | 10 | y=1717.81x-9582.30 | 0.9994 |
| 14 | 磺胺苯吡唑 (SPA) |  | 1 | 5 | y=3245.33x-8935.79 | 0.9998 |
| 15 | 磺胺吡唑 |  | 2 | 10 | y=7965.31x-20166.33 | 0.9993 |
| 16 | 磺胺吡啶 (SPD) |  | 10 | 50 | y=3533.27x-24657.94 | 0.9993 |
| 17 | 磺胺喹恶啉 (SQX) |  | 10 | 50 | y=1307.39x-7012.43 | 0.9990 |
| 18 | 磺胺噻唑 (STZ) |  | 5 | 10 | y=1057.76x-7250.41 | 0.9988 |
| 19 | 磺胺二甲异嘧啶 (SIM) |  | 5 | 50 | y=5139.33x+33405.69 | 0.9988 |
| 20 | 甲氧苄氨嘧啶 (TMP) |  | 5 | 50 | y=18986.80x+28154.26 | 0.9994 |
| 21 | 磺胺对甲氧嘧啶 |  | 10 | 50 | y=3541.37x-25024.56 | 0.9995 |
| 22 | 磺胺间甲氧嘧啶 |  | 10 | 50 | y=3360.10x-1782.57 | 0.9991 |
| 23 | 磺胺异恶唑 |  | 10 | 50 | y=3091.55x+114.02 | 0.9987 |
| 24 | 磺胺 |  | 50 | 100 | y=233.47x+293.39 | 0.9956 |
| B组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西诺沙星 |  | 2 | 5 | y=13961.43x-7491.68 | 0.9996 |
| 2 | 环丙沙星 |  | 5 | 10 | y=5946.16x-46829.15 | 0.9993 |
| 3 | 达氟沙星(单诺沙星) |  | 5 | 10 | y=5530.58x-1907.56 | 0.9995 |
| 4 | 双氟沙星 |  | 5 | 10 | y=9864.53x-28743.09 | 0.9994 |
| 5 | 依诺沙星 |  | 5 | 10 | y=3233.25x-5507.24 | 0.9975 |
| 6 | 恩氟沙星(恩诺沙星) |  | 2 | 5 | y=14553.39x-64810.53 | 0.9996 |
| 7 | 氟罗沙星 |  | 5 | 10 | y=11267.06x-15844.39 | 0.9993 |
| 8 | 氟甲喹 |  | 0.3 | 5 | y=25759.31x-23450.57 | 0.9995 |
| 9 | 加替沙星 |  | 5 | 10 | y=9352.23x-40219.23 | 0.9999 |
| 10 | 吉米沙星 |  | 5 | 10 | y=1486.15x-6113.36 | 0.9996 |
| 11 | 洛美沙星 |  | 5 | 10 | y=9027.48x-5100.28 | 0.9993 |
| 12 | 麻保沙星(马波沙星) |  | 5 | 10 | y=9524.71x-9594.38 | 0.9996 |
| 13 | 莫西沙星 |  | 5 | 10 | y=4717.80x-10988.86 | 0.9995 |
| 14 | 那氟沙星 |  | 2 | 5 | y=15824.15x-2270.01 | 0.9993 |
| 15 | 萘啶酸 |  | 2 | 5 | y=28519.04x-43002.21 | 0.9997 |
| 16 | 诺氟沙星 |  | 5 | 10 | y=2023.47x-434.12 | 0.9988 |
| 17 | 氧氟沙星 |  | 2 | 5 | y=11816.44x-27609.03 | 0.9996 |
| 18 | 奥比沙星 |  | 5 | 10 | y=13028.71x-1996.51 | 0.9993 |
| 19 | 恶喹酸(奥索利酸) |  | 2 | 5 | y=12155.02x-28440.77 | 0.9993 |
| 20 | 吡哌酸 |  | 2 | 5 | y=4372.02x+4854.79 | 0.9993 |
| 21 | 沙拉沙星 |  | 5 | 10 | y=4370.10x-2099.77 | 0.9994 |
| 22 | 司帕沙星 |  | 5 | 10 | y=16336.10x-63065.41 | 0.9999 |
| 23 | 妥舒沙星 |  | 50 | 50 | y=973.68x-4925.33 | 0.9959 |
| C组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-氨基苯并咪唑 |  | 1 | 5 | y=20863.04x-4668.70 | 0.9990 |
| 2 | 2-氨基氟苯咪唑 |  | 5 | 10 | y=4278.37x+5341.00 | 0.9991 |
| 3 | 氯甲硝咪唑 |  | 5 | 10 | y=1303.84x+5925.68 | 0.9991 |
| 4 | 阿苯达唑(丙硫咪唑) |  | 1 | 5 | y=18070.88x-18877.12 | 0.9997 |
| 5 | 阿苯达唑-2-氨基砜 |  | 5 | 50 | y=726.24x-1648.26 | 0.9996 |
| 6 | 阿苯达唑亚砜 |  | 10 | 50 | y=3341.38x-11993.05 | 0.9996 |
| 7 | 氨基甲苯咪唑 |  | 2 | 5 | y=5192.03x+6563.59 | 0.9996 |
| 8 | 苯并咪唑 |  | 5 | 20 | y=18511.24x-13573.14 | 0.9999 |
| 9 | 噻苯哒唑(噻苯咪唑) |  | 1 | 5 | y=20664.27x-29296.64 | 0.9998 |
| 10 | 卡硝唑 |  | 10 | 50 | y=577.27x+590.03 | 0.9996 |
| 11 | 二甲硝咪唑(地美硝唑) |  | 5 | 50 | y=1516.75x+3641.28 | 0.9994 |
| 12 | 芬苯达唑(苯硫苯咪唑) |  | 0.5 | 5 | y=16902.03x+9633.13 | 0.9994 |
| 13 | 氟苯达唑(氟苯咪唑) |  | 2 | 10 | y=3445.93x-447.78 | 0.9992 |
| 14 | 5-硝基苯并咪唑 |  | 5 | 50 | y=1644.83x-6124.72 | 0.9993 |
| 15 | 异丙硝唑 |  | 2 | 5 | y=4487.31x-8599.42 | 0.9992 |
| 16 | 甲苯咪唑（MEB） |  | 2 | 10 | y=3191.61x+24.02 | 0.9996 |
| 17 | 噻苯咪唑酯(坎苯达唑) |  | 1 | 5 | y=21521.44x-25586.82 | 0.9995 |
| 18 | 5-羟基甲苯咪唑 |  | 5 | 20 | y=4431.48x+8623.55 | 0.9997 |
| 19 | 芬苯达唑砜(奥芬达唑砜) |  | 2 | 10 | y=1522.03x-12671.22 | 0.9993 |
| 20 | 二甲硝咪唑-2-羟基 |  | 50 | 100 | y=547.44x-2891.09 | 0.9992 |
| D组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-甲基-4-硝基咪唑 |  | 0.3 | 1 | y=12773.94x+10668.24 | 0.9990 |
| 2 | 5-羟基噻苯咪唑 |  | 2 | 5 | y=17194.50x-16875.67 | 0.9995 |
| 3 | 羟基甲硝唑 |  | 50 | 100 | y=232.97x-1857.27 | 0.9997 |
| 4 | 左旋咪唑 |  | 2 | 10 | y=20242.79x-5430.26 | 0.9996 |
| 5 | 它巴唑 |  | 20 | 50 | y=2610.52x-19087.57 | 0.9992 |
| 6 | 甲硝唑(甲硝哒唑) |  | 5 | 50 | y=1431.55x-878.35 | 0.9994 |
| 7 | 奥芬达唑 |  | 2 | 10 | y=4248.84x-27807.06 | 0.9994 |
| 8 | 丙氧苯咪唑 |  | 0.3 | 1 | y=30182.38x-29835.93 | 0.9994 |
| 9 | 罗硝唑(洛硝达唑) |  | 10 | 50 | y=1071.41x+2009.35 | 0.9996 |
| 10 | 塞克硝唑 |  | 20 | 50 | y=1507.11x+7451.72 | 0.9993 |
| 11 | 替硝唑 |  | 10 | 50 | y=1960.64x-3001.12 | 0.9990 |
| 12 | 三氯苯达唑 |  | 2 | 10 | y=12908.30x-19159.00 | 0.9994 |
| 13 | 尼莫唑(尼莫拉唑) |  | 50 | 100 | y=908.98x-808.32 | 0.9999 |
| 14 | 4-硝基咪唑 |  | 50 | 200 | y=564.14x+251.72 | 0.9994 |
| E组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 莫能菌素 |  | 1 | 5 | y=23338.74x-26320.05 | 0.9998 |
| 2 | 盐霉素 |  | 0.5 | 2 | y=17634.70x-63809.44 | 0.9997 |
| 3 | 尼日利亚菌素钠盐 |  | 1 | 5 | y=7101.94x-30377.68 | 0.9993 |
| 4 | 甲基盐霉素 |  | 0.3 | 5 | y=17183.26x-73011.43 | 0.9997 |
| 5 | 马杜霉素 |  | 5 | 20 | y=1693.63x-16965.23 | 0.9995 |
| F组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阿维菌素 |  | 10 | 50 | y=1195.12x-10868.67 | 0.9995 |
| 2 | 克林霉素 |  | 0.3 | 5 | y=3364.63x-3631.80 | 0.9997 |
| 3 | 多拉菌素 |  | 20 | 50 | y=348.39x-3897.82 | 0.9992 |
| 4 | 依普菌素(爱普利诺菌素) |  | 10 | 50 | y=1863.21x-21254.48 | 0.9996 |
| 5 | 红霉素 |  | 50 | 200 | y=8166.54x-33433.32 | 0.9992 |
| 6 | 伊维菌素 |  | 10 | 50 | y=864.69x-16047.94 | 0.9987 |
| 7 | 林可霉素 |  | 2 | 10 | y=3239.50x-1374.01 | 0.9998 |
| 8 | 柱晶白霉素 |  | 50 | 50 | y=147.46x-264.48 | 0.9999 |
| 9 | 螺旋霉素 |  | 20 | 50 | y=94.57x-2277.60 | 0.9991 |
| 10 | 替米考星 |  | 10 | 50 | y=1352.33x-3540.37 | 0.9990 |
| 11 | 泰乐菌素 |  | 20 | 50 | y=1892.70x-1472.44 | 0.9993 |
| 12 | 维吉尼霉素 M1(维吉尼亚霉素M1) |  | 1 | 5 | y=1879.24x-7230.96 | 0.9996 |
| G组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲氧苯青霉素 |  | 200 | 500 | y=78.21x-1093.69 | 0.9995 |
| 2 | 萘夫西林 |  | 10 | 50 | y=291.02x+473.52 | 0.9991 |
| 3 | 青霉素G |  | 20 | 50 | y=126.85x-2047.26 | 0.9982 |
| 4 | 青霉素V |  | 1 | 5 | y=101.60x-3174.36 | 0.9946 |
| 5 | 哌拉西林 |  | 50 | 200 | y=78.82x-1922.25 | 0.9976 |
| 6 | 氨苄青霉素 |  | 50 | 200 | y=138.94x-3231.65 | 0.9992 |
| 7 | 氯唑西林 |  | 20 | 50 | y=52.52x-4762.87 | 0.9980 |
| H组 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 倍氯米松 |  | 5 | 50 | y=481.25x+819.00 | 0.9998 |
| 2 | 阿氯米松双丙酸酯 |  | 10 | 50 | y=7581.67x-9826.69 | 0.9998 |
| 3 | 倍氯米松双丙酸酯 |  | 0.3 | 5 | y=11731.29x-46067.43 | 0.9995 |
| 4 | 倍他米松双丙酸酯 |  | 0.3 | 5 | y=14036.94x-16671.71 | 0.9998 |
| 5 | 倍他米松戊酸酯 |  | 10 | 50 | y=11067.26x-12116.20 | 0.9990 |
| 6 | 醋酸绿地孕酮 |  | 2 | 5 | y=9697.57x-9331.27 | 0.9997 |
| 7 | 氯倍他索丙酸酯 |  | 5 | 10 | y=8187.37x-11477.86 | 0.9997 |
| 8 | 氯倍他松丁酸酯 |  | 5 | 10 | y=11062.72x-17436.57 | 0.9994 |
| 9 | 可的松 |  | 10 | 50 | y=1790.03x-3946.01 | 0.9990 |
| 10 | 地夫可特 |  | 2 | 5 | y=6132.49x-22750.91 | 0.9993 |
| 11 | 地塞米松 |  | 2 | 5 | y=4757.22x+1678.22 | 0.9990 |
| 12 | 二氟拉松双醋酸酯 |  | 10 | 50 | y=9361.93x-23128.20 | 0.9968 |
| 13 | 表睾酮 |  | 0.3 | 5 | y=6943.99x-16570.03 | 0.9992 |
| 14 | 氟氢可的松 |  | 50 | 50 | y=1474.61x-12148.27 | 0.9994 |
| 15 | 氟米松(双氟美松) |  | 5 | 10 | y=1631.17x-12393.05 | 0.9994 |
| 16 | 特戊酸氟米松 |  | 10 | 50 | y=2641.08x-15302.87 | 0.9994 |
| 17 | 氟轻松 |  | 5 | 50 | y=6346.17x-11951.63 | 0.9997 |
| 18 | 氟氢缩松 |  | 5 | 50 | y=6162.36x-23348.96 | 0.9996 |
| 19 | 氟米龙 |  | 1 | 5 | y=1516.35x+3518.14 | 0.9994 |
| 20 | 氟替卡松丙酸酯 |  | 5 | 10 | y=8579.66x-19749.37 | 0.9995 |
| 21 | 哈西奈德 |  | 5 | 10 | y=7605.99x-3983.91 | 0.9995 |
| 22 | 氢化可的松 |  | 2 | 5 | y=2172.79x-53.94 | 0.9998 |
| 23 | 甲地孕酮 |  | 1 | 5 | y=24938.43x-24294.84 | 0.9996 |
| 24 | 醋酸美伦孕酮 |  | 2 | 5 | y=17488.07x-45601.58 | 0.9994 |
| 25 | 甲基泼尼松龙 |  | 1 | 5 | y=2239.64x-438.37 | 0.9990 |
| 26 | 醋酸甲基泼尼松龙 |  | 2 | 5 | y=1797.48x-2916.85 | 0.9997 |
| 27 | 莫米他松糠酸酯 |  | 10 | 50 | y=4054.91x-16433.40 | 0.9996 |
| 28 | 诺龙 |  | 2 | 5 | y=16017.52x-19819.54 | 0.9996 |
| 29 | 泼尼卡酯 |  | 2 | 5 | y=7370.87x-19089.54 | 0.9998 |
| 30 | 睾丸酮 |  | 1 | 5 | y=15321.73x-25683.78 | 0.9998 |
| 31 | 曲安奈德 |  | 2 | 5 | y=9394.20x-21880.20 | 0.9993 |
| 32 | 黄体酮(孕酮) |  | 0.5 | 1 | y=19200.28x-24577.61 | 0.9997 |
| 33 | 泼尼松 |  | 10 | 20 | y=1959.88x-4672.14 | 0.9994 |
| 34 | 布地奈德(布地缩松) |  | 2 | 5 | y=11478.78x-14061.46 | 0.9998 |

## 3.2.9 空白试样和实际样品的测定

### 3.2.9.1 空白试样

根据3.2.5试样的制备方法选取空白试样，采用3.2.6中方法三的样品提取和净化方式对空白试样进行处理，并上机检测。经检测所选取的猪粪、牛粪和鸡粪空白试样均未检出待测药物。猪粪、牛粪和鸡粪的空白试样色谱图见图5、图6、图7所示。

图5 猪粪空白样品色谱图

图6 牛粪空白样品色谱图

图7 鸡粪空白样品色谱图

### 3.2.9.2 实际试样的测定

随机选取鸡粪和猪粪样品各12份，按照本试验提取净化方法上机检测，谱库进行检索，外标法定量，结果见表8所示。

表8 实际样品的检测结果

| 样品种类 | 样品名称 | 分组 | 编号 | 中文名称 | 含量/（μg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪 | 样品1 | C组 | 1 | 芬苯达唑（苯硫苯咪唑） | 5.120 |
|  | 样品2 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品3 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品4 | A组 | 1 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 4.86 |
|  |  |  | 2 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 25.4 |
|  |  | H组 | 1 | 醋酸绿地孕酮 | 1.61 |
|  | 样品5 | A组 | 1 | 甲氧苄氨嘧啶 | 1.89 |
|  | 样品6 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品7 | A组 | 1 | 甲氧苄氨嘧啶 | 3.03 |
|  | 样品8 | A组 | 1 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 5.28 |
|  |  |  | 2 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 30.3 |
|  |  | H组 | 1 | 醋酸绿地孕酮 | 6.21 |
|  | 样品9 | A组 | 1 | 甲氧苄氨嘧啶 | 2.39 |
|  | 样品10 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品11 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品12 | 无检出 |  |  |  |
| 鸡粪 | 样品1 | A组 | 1 | 甲氧苄氨嘧啶 | 3.110 |
|  |  | B组 | 2 | 环丙沙星 | 41.18 |
|  |  |  | 3 | 恩氟沙星（恩诺沙星） | 134.6 |
|  |  | C组 | 4 | 阿苯达唑亚砜 | 3.180 |
|  |  | F组 | 5 | 林可霉素 | 42.69 |
|  | 样品2 | B组 | 1 | 环丙沙星 | 38.71 |
|  |  |  | 2 | 恩氟沙星（恩诺沙星） | 54.80 |
|  |  | F组 | 3 | 林可霉素 | 4.950 |
|  | 样品3 | H组 | 1 | 氢化可的松 | 15.5 |
|  | 样品4 | H组 | 1 | 氢化可的松 | 17.0 |
|  | 样品5 | H组 | 1 | 氢化可的松 | 13.9 |
|  | 样品6 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品7 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品8 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品9 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品10 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品11 | 无检出 |  |  |  |
|  | 样品12 | H组 | 1 | 氢化可的松 | 18.8 |

## 3.2.10 筛选及确认方法研究

欧盟法规2002/657/EU中对质谱分析方法鉴定点数的规定为：要确证指令 96/23/EC 附录I-A组所列的物质，最少需要4个识别点，包括具有促合成作用和其他未允许的化合物，如二苯乙烯类化合物及其衍生物、盐、酯等、抗甲状腺剂、甾醇、 二羟基苯甲酸内酯如玉米赤霉醇、β-受体激动剂等；要确证指令 96/23/EC附录I-B组所列的物质，最少需要3 个识别点，包括兽药和污染物，兽药如抗菌药、驱虫药、抗球虫药、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类、镇静药、非甾体抗炎药等；其他环境污染物如有机氯、有机磷、真菌毒素、染料等。每种质谱技术的质量碎片类型和识别点的关系见表9，高分辨质谱（这里界定的高分辨质谱分辨率大于10000）。需要一个母离子与一个子离子即可满足4个识别点。2002/657/EC表6种进一步给出了各类质谱及其联用技术的识别点数实例（见图8）。2009年美国FDA发布的ORA-LAB.010 《Guidance for the analysis and documentation to support regulatory action on pesticide residues:》对于利用高分辨质谱进行农药残留检测时的定性和确证表述与2002/657/EU相似。

表9 质量碎片类型和识别点的关系

| MS技术 | 每种离子的识别点数 |
| --- | --- |
| 低分辨质谱（LR） | 1.0 |
| LR-MSn母离子 | 1.0 |
| LR-MSn子离子 | 1.5 |
| 高分辨质谱（HR） | 2.0 |
| HR-MSn母离子 | 2.0 |
| HR-MSn子离子 | 2.5 |

注：每个离子计算一次；EI-GC-MS、CI-GC-MS作为不同的技术计算；用不同反应得到的衍生物，可增加识别点数；包括二级离子和多级离子；可最多结合三种不同的技术确定最小识别点数

图8 2002/657/EC表6种规定的各种联用技术识别点数实例

美国FDA也在2003年发布关于质谱在兽药残留检测中的指导准则 CVM GFI #118 号法规《Guidance for Industry Mass Spectrometry for Confirmation of the Identity of Animal Drug Residues》，该法规对使用高分辨质谱进行筛查确证做出了如图9所示的推荐性规定。与2002/657/EC所界定的鉴定点数方法不同，该方法建议采用精确质量数偏差进行估算，同时，未知化合物的分子式生成元素应该包括但不限于C、H、N、O元素。对于低质量数的未知化合物（m/z < 500）,其生成的化学式与已有标准品的精确质量数偏差应小于5 ppm，而对于较高质量数的未知化合物（m/z > 500），其生成的化学式与已有标准品的精确质量数偏差应在5ppm~10 ppm。如筛查结果出现多个可能的化合物，则需要使用其他替代方法确证，如杂原子、同位素分布，或者其他手段进行确证。本规范虽然给出了高分辨质谱的定性规则，但该法案并未就高分辨质谱检测给出具体的操作规范或指南。

图9 CVM GFI #118 号法规针对高分辨质谱兽药残留检测的规定

随着高分辨质谱技术的发展及其在兽药残留检测中的广泛应用，2013年美国FDA发布SANCO/12571/2013《Method validation and quality control procedures for pesticide residue analysis in food and feed》,针对高分辨质量数的定性质量精度进行了归纳，并于2017年对发布新版本SANTE/11813/2017，上述法规已于2018年1月1日起执行，其采用高分辨质量数的定性质量精度的表述见图10。同时，该法规还对多残留检测方法学评价进行了规范，本标准的方法学评价部分也参照该规范进行。

图10 2017美国FDA的发布的采用精确质量数确证的规则

专门针对兽药残留高分辨检测的法规最早由2015年美国FDA食品及兽医办公室（Office of Foods and Veterinary Medicine，OFVM）发布，具体详述见图11，该法规采用精确质量数进行化学残留确证研究的方法学评价准则《Acceptance Criteria for Confirmation of Identity of Chemical Residues using Exact Mass Data for the FDA Foods and Veterinary Medicine Program》，该准则针对使用高分辨质谱进行非靶向筛查的Mass Extraction Window（MEW）、Signal requirement、Retention time及Ion Ratio等参数选择规则进行了规范。该方法指出，针对确证，至少需要2个精确质量数（一般为1个母离子和1个子离子，且母离子质量偏差应小于等于5 ppm，子离子质量偏差应小于等于10 ppm）进行兽药等化学残留物检测给出的最为详细的使用规范。

图11 2015美国FDA的OFVM发布的采用精确质量数确证的规则

本标准对于基质添加样品种的对于筛查及确证方法研究主要基于上述规范《Acceptance Criteria for Confirmation of Identity of Chemical Residues using Exact Mass Data for the FDA Foods and Veterinary Medicine Program》。虽然，各家仪器筛查确证的参数设计及权重打分有所差异，但主要都是针对目标化合物保留时间、母离子和产物离子的精确质量数与谱库的匹配情况，同位素信息等核心参数。因此本实验在5 μg/kg、10 μg/kg和50 μg/kg三个添加水平下，对溶剂中的偏差范围进行了考察，结果发现，筛查的质量偏差为10 ppm，时间偏差为0.25 min、0.35 min和0.5 min时，当匹配分数不低于50分，可检出的药物残留个数依次为140种、146种、148种；时间偏差为0.25 min、0.35 min和0.5 min时，当匹配分数不低于60分，可检出的药物残留个数依次为134种、138种、139种；时间偏差为0.25 min、0.35 min和0.5 min时，而当匹配分数不低于70分，可检出的药物残留个数依次为126种、126种、126种。综合上述结果，综合考虑得分，尽可能避免假阳性，最终筛查的质量偏差为10 ppm，匹配分数不低于50分，时间偏差为0.25 min。进而本实验考察了猪粪、鸡粪、牛粪三种基质在5 μg/kg、10 μg/kg和50 μg/kg三个添加水平下，在上述筛选参数下分别可筛出基质中的添加药物种类为96种、102种和105种。因此本方法将无法筛出的目标物从药单上剔除，采用139药物进行后续方法学评价。

## 3.3 方法确定

### 3.3.1 试样的制备

采样地点及采样量参照 GB/T 25169-2010 畜禽粪便监测技术规范进行(不做加酸处理)。所采集的畜禽粪便样品采用冷冻干燥机进行干燥，经粗磨过2 mm尼龙筛，再经过非金属细磨过0.25 mm尼龙筛制成制备样。常温干燥避光保存。

### 3.3.2 提取

平行做两份试样。准确称取2.0 g（精确到0.01 g）样品于50 mL离心管中，向其中加入8 mL Na2EDTA-McIIvaine缓冲液，涡旋混匀，再加入10 mL乙腈，涡旋1 min后加入1份萃取盐包（每份含4 g硫酸钠及1 g氯化钠），静置10 min进行盐析分层，在9500 r/min条件下离心10 min，取8 mL上层清液A于15 mL离心管中，并在40 ℃水浴条件下氮吹吹干，2 mL乙腈复溶，备用。

### 3.3.3 净化

取0.5 g除脂分散净化剂（dSPE EMR-Lipid（5982-1010）：每份含1 g净化剂）于15 mL离心管中，向其中加入2 mL水得到活化后的净化剂C，混匀后将待净化样品B转移至净化剂C中，涡旋1 min，在9500 r/min条件下离心5 min，取上清液过滤膜（津腾0.22 μm有机相膜），供UHPLC-Q-TOF分析测定。

### 3.3.4 筛选分析

筛选分析采用保留时间及精确质量数测定值。如检出的色谱峰保留时间与谱库中的保留时间偏差在±2.5%之内，且精确分子量与理论质量数的偏差小于5 ppm，匹配分数不低于50分，则可以初步认为试样中含有某种物。根据上述建立的方法，可同时筛查畜禽粪便中8类139种药物残留，具体包括：A组（24），B组（23），C组（20），D组（14），E组（5），F组（12），G组（7），H组（34）。详细药单见表7。

### 3.3.5 确证分析

对于筛选阳性药物，如检出其在不同碰撞能下的二级谱图中出现与已构建谱库中相同碰撞能下离子丰度较高的2~3个碎片离子与谱库中的碎片离子质量数偏差小于10 ppm相同的2~3个碎片离子，且样品谱图中碎片离子的相对离子丰度与浓度接近的标准工作液中对应的碎片离子的相对离子分度进行比较，若偏差不超过表10规定的范围，则可判定为样品中存在这种药物。

表10确证分析时相对离子丰度的最大允许误差

| 相对离子丰度 | >50% | >20%至50% | >10%至20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

### 3.3.6 定量分析

采用外标-校准曲线法，利用基质标曲定量。用相同基质空白添加适量目标物对照品制得一系列校准样品，以目标物的精确分子量峰面积为纵坐标，添加浓度为横坐标标准曲线，用标准曲线对试样进行定量。添加浓度应覆盖试样浓度范围。当空白检测中添加目标物浓度在试样中目标物浓度的±50%以内时，可采用单点校准来计算目标化合物浓度。

## 3.4 检出限与定量限的确定

利用空白样品添加混合139种药物浓度为0.5 μg/kg、1 μg/kg、2 μg/kg、5 μg/kg、10 μg/kg、20 μg/kg、50 μg/kg，用上述前处理方法进行样品处理，依照确定的色谱条件进行分析，进样2 μL，用噪音理论确定该方法检测各个药物残留的检出限LOD（３倍信噪比）和定量限LOQ（10倍信噪比）见表7。

## 3.5 方法的准确度与精密度

国际上对检测方法学评价的要求汇总见图12，按照本实验的添加浓度，低浓度水平5 μg/kg的方法学回收率最低应满足60%~120%，RSD应小于22%。中高浓度10 μg/kg和50 μg/kg的方法学回收率最低应满足70%~110%， RSD应小于22%。但上述方法学评价参数均基于早期单一化学污染物残留检测设定，并不适用于当下上百种药物的多残留检测。美国FDA于2017年发布新版本SANTE/11813/2017，上述法规已于2018年1月1日起执行，其中对多残留方法学评价进行了规范，建议针对多残留检测方法，可适当放宽回收率，因此，本标准考察的回收率界定为50%~120%，RSD应小于20%。

图12 国际主要法规的方法学评价要求

分别选择猪粪、牛粪和鸡粪3种空白基质进行139种药物的添加回收试验，添加浓度分别为5 μg/kg、10 μg/kg、50 μg/kg，每个浓度平行测定6次，每隔3天重复一次。采用已建立的方法测定。通过对方法学评价的原始数据进行汇总梳理，所选3种基质在3个添加浓度下的方法学验证表的汇总表见表11，猪粪、牛粪和鸡粪能符合方法学要求的药物种类分别为81种，96种，93种。不同基质中药物的回收率及批间差分布汇总见表12。

表11 三个浓度下方法学验证药物分类汇总表

| 中文名 | 猪粪 | 牛粪 | 鸡粪 |
| --- | --- | --- | --- |
| A组 | 21 | 21 | 22 |
| B组 | 16 | 20 | 17 |
| C组 | 11 | 14 | 8 |
| D组 | 9 | 10 | 8 |
| E组 | 2 | 2 | 4 |
| F组 | 5 | 8 | 7 |
| G组 | 2 | 2 | 8 |
| H组 | 15 | 19 | 18 |
| 总数 | 81 | 96 | 92 |

表12不同基质回收率和批间差范围

| 基质药物种类 | 回收率 | 批间差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50%~120% | ≤20% | >20% |
| 猪粪 | 82 | 81 | 1 |
| 牛粪 | 98 | 96 | 2 |
| 鸡粪 | 98 | 92 | 6 |

## 3.6 药单的确定

根据3.5方法学评价实验结果，总结粪便（猪粪、牛粪和鸡粪）检测出的药物残留种类，最终满足回收率在50%~120%，并且批内差小于15%，批间差小于20%的药物种类见表13，回收率低于50%及大于120%的，且批内差与批间差超出范围的药物从各基质药单中剔除。最后比对3种基质的药单，选定的73种药物残留在猪粪、牛粪和鸡粪三个添加浓度的回收率及批间RSD值见表14到表16所示。

表13 73种药物残留信息

| 中文名 | 个数 |
| --- | --- |
| A组 | 20 |
| B组 | 15 |
| C组 | 8 |
| D组 | 8 |
| E组 | 2 |
| F组 | 5 |
| G组 | 2 |
| H组 | 13 |
| 总计 | 73 |

表14猪粪三个添加浓度的回收率及批间RSD值

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 1 | 苯甲酰磺胺 | 96.7 | 94.6 | 87.7 | 7.17 | 7.97 | 101 | 99.6 | 91.1 | 5.40 | 7.08 | 90.2 | 95.0 | 95.6 | 4.74 | 5.35 |
| 2 | 磺胺醋酰钠 | 63.4 | 73.4 | 69.9 | 8.98 | 10.6 | 69.1 | 83.9 | 82.6 | 9.93 | 12.9 | 86.4 | 84.7 | 92.3 | 5.34 | 6.52 |
| 3 | 磺胺氯哒嗪 | 76.4 | 91.5 | 88.3 | 6.60 | 10.2 | 104 | 95.4 | 90.4 | 4.81 | 7.65 | 98.6 | 90.9 | 94.0 | 3.02 | 4.62 |
| 4 | 磺胺嘧啶 | 73.4 | 86.4 | 71.0 | 9.68 | 13.2 | 91.1 | 90.9 | 89.8 | 4.16 | 4.01 | 96.6 | 89.2 | 93.6 | 2.94 | 4.35 |
| 5 | 磺胺二甲嘧啶 | 90.7 | 90.5 | 86.4 | 5.99 | 6.39 | 89.2 | 87.2 | 87.9 | 3.64 | 3.74 | 86.4 | 86.7 | 97.3 | 2.77 | 6.37 |
| 6 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 85.4 | 96.4 | 91.8 | 8.10 | 9.29 | 93.1 | 92.8 | 91.2 | 6.17 | 5.90 | 94.7 | 94.6 | 98.6 | 3.54 | 3.96 |
| 7 | 磺胺甲基嘧啶 | 85.5 | 92.6 | 93.6 | 4.49 | 5.95 | 93.8 | 91.0 | 103 | 5.10 | 7.31 | 98.6 | 84.6 | 98.4 | 4.21 | 8.23 |
| 8 | 磺胺甲噻二唑 | 82.5 | 104 | 104 | 9.51 | 14.0 | 92.6 | 93.5 | 93.4 | 5.32 | 5.08 | 88.6 | 81.9 | 88.2 | 3.34 | 4.88 |
| 9 | 磺胺甲基异恶唑 | 91.3 | 95.0 | 92.1 | 5.16 | 5.16 | 92.0 | 94.5 | 100 | 5.59 | 7.01 | 98.3 | 89.7 | 99.7 | 4.60 | 6.84 |
| 10 | 磺胺甲氧哒嗪 | 87.7 | 89.5 | 96.3 | 6.61 | 7.51 | 89.2 | 90.8 | 99.2 | 6.00 | 7.74 | 101 | 82.2 | 100 | 2.70 | 9.63 |
| 11 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 85.8 | 78.6 | 81.8 | 8.51 | 8.90 | 89.6 | 81.1 | 82.5 | 9.47 | 9.96 | 83.1 | 78.0 | 76.1 | 3.26 | 4.92 |
| 12 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 86.0 | 61.0 | 67.2 | 5.16 | 16.3 | 95.6 | 91.4 | 82.5 | 6.46 | 8.71 | 85.7 | 88.8 | 107 | 5.87 | 11.6 |
| 13 | 磺胺恶唑 | 91.9 | 112 | 93.9 | 5.31 | 10.8 | 95.1 | 109 | 93.7 | 4.49 | 8.67 | 93.9 | 110 | 98.6 | 3.84 | 7.79 |
| 14 | 磺胺苯吡唑 | 83.3 | 93.4 | 93.0 | 5.63 | 7.56 | 89.4 | 95.4 | 93.4 | 3.40 | 4.43 | 100 | 98.2 | 99.8 | 5.36 | 5.32 |
| 15 | 磺胺吡唑 | 99.6 | 94.4 | 79.7 | 6.07 | 11.3 | 102 | 99.4 | 84.5 | 6.28 | 10.2 | 93.8 | 90.0 | 94.1 | 5.39 | 5.63 |
| 16 | 磺胺吡啶 | 76.2 | 92.1 | 70.7 | 5.11 | 12.7 | 104 | 94.3 | 85.6 | 3.71 | 8.83 | 88.9 | 94.5 | 99.4 | 2.56 | 5.34 |
| 17 | 磺胺噻唑 | 86.9 | 92.2 | 91.9 | 7.49 | 7.56 | 90.4 | 90.1 | 93.2 | 4.97 | 4.93 | 86.9 | 75.0 | 87.7 | 3.90 | 8.09 |
| 18 | 磺胺二甲基异嘧啶 | 76.6 | 67.0 | 76.2 | 6.33 | 9.10 | 85.7 | 88.5 | 89.5 | 6.64 | 6.88 | 85.5 | 72.1 | 77.1 | 6.32 | 9.40 |
| 19 | 磺胺异恶唑 | 59.8 | 85.1 | 74.6 | 8.14 | 16.5 | 92.7 | 91.6 | 92.7 | 4.66 | 4.42 | 92.6 | 84.4 | 99.0 | 3.01 | 7.26 |
| 20 | 甲氧苄啶 | 95.2 | 97.1 | 94.1 | 8.38 | 8.09 | 86.4 | 82.2 | 87.0 | 5.03 | 5.60 | 86.1 | 72.3 | 79.8 | 3.62 | 8.07 |

表14（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 21 | 西诺沙星 | 70.2 | 81.2 | 77.7 | 8.79 | 10.5 | 62.6 | 66.7 | 71.7 | 5.44 | 8.05 | 55.8 | 58.0 | 56.7 | 5.10 | 5.05 |
| 22 | 达氟沙星 | 75.1 | 69.2 | 66.8 | 7.79 | 9.03 | 64.7 | 55.8 | 57.4 | 7.13 | 9.52 | 52.5 | 54.3 | 53.6 | 3.84 | 3.97 |
| 23 | 双氟沙星 | 67.4 | 85.3 | 87.8 | 8.18 | 13.9 | 72.1 | 79.6 | 80.2 | 5.55 | 7.48 | 64.5 | 64.2 | 67.2 | 6.06 | 6.16 |
| 24 | 恩诺沙星 | 71.5 | 69.9 | 70.6 | 8.00 | 8.03 | 69.4 | 65.0 | 63.4 | 8.82 | 9.37 | 58.7 | 53.4 | 53.0 | 1.90 | 5.16 |
| 25 | 氟罗沙星 | 56.0 | 63.1 | 70.7 | 6.06 | 11.3 | 55.9 | 53.9 | 59.4 | 5.50 | 6.95 | 51.7 | 54.9 | 51.5 | 2.96 | 4.36 |
| 26 | 氟甲喹 | 70.7 | 68.6 | 89.2 | 6.92 | 14.1 | 80.9 | 84.2 | 87.2 | 9.57 | 10.3 | 64.3 | 73.4 | 75.8 | 8.77 | 10.9 |
| 27 | 加替沙星 | 68.0 | 86.9 | 71.4 | 6.80 | 12.9 | 62.4 | 82.7 | 64.5 | 6.61 | 14.8 | 55.1 | 58.7 | 58.2 | 4.13 | 4.94 |
| 28 | 洛美沙星 | 55.2 | 55.6 | 71.7 | 7.51 | 15.2 | 60.3 | 59.6 | 69.5 | 7.99 | 10.6 | 54.7 | 59.2 | 55.9 | 4.76 | 5.77 |
| 29 | 麻保沙星 | 54.8 | 71.1 | 68.2 | 5.99 | 12.7 | 56.6 | 55.7 | 56.3 | 5.94 | 5.65 | 52.5 | 54.3 | 51.9 | 3.34 | 3.81 |
| 30 | 莫西沙星 | 54.0 | 73.7 | 74.3 | 6.72 | 15.9 | 54.9 | 66.3 | 63.9 | 5.99 | 9.89 | 56.6 | 57.7 | 59.3 | 5.49 | 5.51 |
| 31 | 氧氟沙星 | 64.9 | 72.8 | 67.9 | 6.22 | 7.76 | 86.4 | 89.0 | 67.0 | 8.93 | 15.3 | 56.5 | 60.9 | 54.5 | 7.20 | 8.43 |
| 32 | 奥比沙星 | 74.4 | 89.0 | 88.4 | 6.23 | 10.2 | 86.2 | 78.1 | 79.3 | 3.76 | 5.77 | 76.4 | 72.0 | 73.1 | 4.01 | 4.86 |
| 33 | 沙拉沙星 | 62.9 | 80.8 | 76.8 | 7.20 | 13.2 | 61.9 | 79.6 | 78.4 | 7.10 | 13.5 | 55.2 | 70.0 | 70.5 | 6.10 | 12.6 |
| 34 | 司帕沙星 | 57.0 | 72.9 | 71.0 | 6.59 | 12.7 | 71.2 | 69.8 | 69.5 | 6.31 | 6.22 | 61.5 | 61.2 | 61.2 | 6.47 | 6.31 |
| 35 | 妥舒沙星 | 73.9 | 91.9 | 88.4 | 8.34 | 12.4 | 86.9 | 88.7 | 91.5 | 8.69 | 8.45 | 75.8 | 60.9 | 64.2 | 6.64 | 12.4 |
| 36 | 2-氨基苯并咪唑 | 67.7 | 66.7 | 60.8 | 7.36 | 8.68 | 59.2 | 57.7 | 53.2 | 7.55 | 9.43 | 56.3 | 54.8 | 52.2 | 3.10 | 4.50 |
| 37 | 2-氨基氟苯咪唑 | 71.2 | 68.4 | 78.4 | 9.99 | 11.1 | 92.7 | 76.5 | 73.3 | 6.06 | 12.3 | 94.2 | 74.5 | 70.4 | 4.40 | 14.0 |
| 38 | 氯甲硝咪唑 | 83.3 | 87.1 | 98.3 | 4.27 | 8.47 | 97.4 | 84.3 | 96.4 | 5.60 | 8.84 | 105 | 88.7 | 88.8 | 4.51 | 9.42 |
| 39 | 阿苯达唑-2-氨基砜 | 71.7 | 62.6 | 69.6 | 9.43 | 10.9 | 81.2 | 74.8 | 87.9 | 7.34 | 9.84 | 83.6 | 96.0 | 88.4 | 3.88 | 7.08 |
| 40 | 噻苯咪唑酯 | 89.0 | 81.4 | 85.0 | 8.10 | 8.65 | 101 | 75.4 | 78.9 | 4.68 | 14.5 | 86.1 | 75.7 | 77.3 | 4.90 | 7.58 |

表14（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 41 | 氟苯咪唑 |  | 79.4 | 90.3 | 90.9 | 5.40 | 8.11 | 76.3 | 93.6 | 101 | 6.97 | 13.5 | 88.0 | 88.2 | 87.3 | 5.10 | 4.86 |
| 42 | 甲苯咪唑 |  | 76.2 | 61.4 | 61.2 | 6.66 | 12.6 | 90.0 | 73.7 | 75.1 | 8.27 | 12.2 | 86.4 | 88.3 | 88.9 | 5.93 | 5.82 |
| 43 | 噻苯哒唑 |  | 88.1 | 95.0 | 97.4 | 7.22 | 8.49 | 91.5 | 86.8 | 87.7 | 3.27 | 3.93 | 81.9 | 75.8 | 78.1 | 5.17 | 5.97 |
| 44 | 2-甲基-4-硝基咪唑 |  | 89.4 | 93.1 | 103 | 5.87 | 8.53 | 93.5 | 95.5 | 98.8 | 4.69 | 5.01 | 94.7 | 87.0 | 85.5 | 4.07 | 6.03 |
| 45 | 5-羟基-噻苯咪唑 |  | 87.6 | 86.4 | 91.5 | 7.19 | 7.64 | 86.4 | 76.8 | 79.6 | 5.86 | 7.54 | 75.5 | 70.8 | 71.4 | 3.60 | 4.59 |
| 46 | 左旋咪唑 |  | 93.6 | 104 | 107 | 4.58 | 7.44 | 94.4 | 103 | 100 | 4.04 | 5.35 | 85.3 | 83.6 | 83.2 | 2.95 | 3.00 |
| 47 | 奥芬达唑 |  | 89.6 | 91.0 | 78.8 | 7.00 | 9.23 | 83.7 | 91.0 | 89.7 | 4.65 | 5.85 | 84.0 | 92.5 | 90.1 | 4.21 | 5.73 |
| 48 | 丙氧苯咪唑 |  | 82.2 | 89.3 | 87.2 | 5.44 | 6.47 | 91.3 | 85.5 | 83.3 | 4.37 | 5.76 | 90.9 | 82.3 | 85.4 | 4.01 | 5.76 |
| 49 | 罗硝唑 |  | 76.9 | 70.9 | 86.7 | 7.39 | 11.1 | 89.2 | 86.3 | 88.2 | 7.22 | 7.23 | 94.0 | 93.0 | 93.9 | 4.94 | 4.76 |
| 50 | 替硝唑 |  | 70.4 | 81.3 | 87.0 | 5.62 | 10.7 | 78.3 | 99.6 | 94.5 | 6.91 | 12.2 | 85.1 | 98.8 | 101 | 6.11 | 9.84 |
| 51 | 三氯苯咪唑 |  | 72.6 | 82.2 | 92.3 | 8.32 | 12.7 | 69.8 | 78.0 | 70.2 | 7.41 | 8.98 | 58.0 | 57.7 | 57.2 | 4.58 | 4.43 |
| 52 | 莫能菌素 |  | 62.2 | 65.0 | 75.4 | 6.66 | 10.7 | 74.4 | 77.9 | 62.0 | 8.18 | 12.5 | 54.8 | 61.3 | 60.7 | 7.64 | 9.73 |
| 53 | 尼日利亚菌素 |  | 59.3 | 63.0 | 77.8 | 7.09 | 14.0 | 65.5 | 57.1 | 63.6 | 8.83 | 10.4 | 57.6 | 54.9 | 53.9 | 5.93 | 6.38 |
| 54 | 阿维菌素 |  | 72.8 | 67.9 | 59.8 | 7.60 | 11.3 | 85.8 | 81.8 | 83.6 | 5.50 | 5.80 | 73.5 | 73.7 | 87.4 | 3.99 | 9.34 |
| 55 | 克林霉素 |  | 57.4 | 69.5 | 76.2 | 7.71 | 14.2 | 79.7 | 68.9 | 67.1 | 10.7 | 12.8 | 84.2 | 62.2 | 63.3 | 7.21 | 16.5 |
| 56 | 依普菌素 |  | 73.2 | 71.9 | 86.9 | 10.0 | 13.4 | 90.0 | 95.1 | 92.7 | 6.76 | 6.95 | 78.3 | 90.1 | 98.4 | 5.04 | 10.8 |
| 57 | 泰乐菌素 |  | 86.4 | 70.6 | 75.5 | 3.14 | 9.46 | 101 | 87.7 | 82.6 | 8.40 | 11.7 | 89.5 | 81.5 | 94.1 | 4.38 | 7.38 |
| 58 | 维吉尼霉素 M1 |  | 89.8 | 79.3 | 73.4 | 7.41 | 11.1 | 95.2 | 95.2 | 90.7 | 7.69 | 8.21 | 93.2 | 83.9 | 88.5 | 5.23 | 6.66 |
| 59 | 氯唑西林 |  | 60.9 | 56.3 | 77.4 | 8.70 | 16.9 | 84.9 | 83.7 | 81.4 | 11.9 | 12.1 | 67.6 | 90.1 | 77.1 | 6.91 | 13.7 |
| 60 | 萘夫西林 |  | 60.3 | 70.9 | 75.5 | 7.58 | 11.8 | 60.6 | 76.8 | 76.1 | 5.94 | 12.2 | 62.3 | 81.8 | 84.1 | 6.21 | 14.5 |

表14（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 61 | 阿氯米松双丙酸酯 | 81.4 | 109 | 94.0 | 6.26 | 13.5 | 88.8 | 105 | 103 | 5.92 | 9.30 | 80.1 | 87.2 | 87.7 | 5.92 | 7.06 |
| 62 | 倍氯米松双丙酸酯 | 90.4 | 97.1 | 94.1 | 6.46 | 7.35 | 87.3 | 89.8 | 94.0 | 8.15 | 8.29 | 70.1 | 83.0 | 82.0 | 4.37 | 8.71 |
| 63 | 倍他米松双丙酸酯 | 74.4 | 66.3 | 65.9 | 6.74 | 8.99 | 89.3 | 65.2 | 82.3 | 9.26 | 16.4 | 74.4 | 86.8 | 75.4 | 7.55 | 10.4 |
| 64 | 氯倍他索丙酸酯 | 84.8 | 94.1 | 93.5 | 4.78 | 6.71 | 94.3 | 83.7 | 99.5 | 4.37 | 8.58 | 72.4 | 92.9 | 92.6 | 5.50 | 12.5 |
| 65 | 氯倍他松丁酸酯 | 80.2 | 92.1 | 86.8 | 7.36 | 9.47 | 100 | 98.5 | 94.0 | 3.87 | 4.63 | 85.4 | 89.4 | 90.5 | 5.24 | 6.18 |
| 66 | 地夫可特 | 66.9 | 72.4 | 84.1 | 7.57 | 12.5 | 89.2 | 108 | 101 | 5.63 | 9.70 | 96.8 | 97.5 | 93.0 | 4.39 | 5.00 |
| 67 | 二氟拉松双醋酸酯 | 57.2 | 73.5 | 64.3 | 11.5 | 15.4 | 88.6 | 95.2 | 96.5 | 6.73 | 7.50 | 88.1 | 93.7 | 95.1 | 4.81 | 5.75 |
| 68 | 表睾酮 | 74.8 | 84.1 | 74.7 | 7.13 | 8.88 | 75.9 | 88.8 | 81.2 | 7.12 | 9.43 | 69.0 | 71.7 | 74.9 | 7.86 | 8.34 |
| 69 | 氟替卡松丙酸酯 | 73.1 | 89.9 | 87.7 | 8.60 | 12.4 | 88.0 | 97.2 | 91.7 | 6.86 | 8.34 | 84.2 | 88.2 | 92.7 | 4.21 | 5.86 |
| 70 | 哈西奈德 | 60.1 | 74.1 | 70.0 | 10.7 | 13.6 | 81.2 | 101 | 92.6 | 7.44 | 11.5 | 85.5 | 92.0 | 91.8 | 5.39 | 6.60 |
| 71 | 醋酸甲地孕酮 | 89.7 | 86.0 | 97.0 | 6.07 | 7.88 | 89.1 | 88.9 | 99.3 | 7.28 | 8.72 | 67.9 | 79.2 | 77.9 | 5.79 | 8.97 |
| 72 | 莫米他松糠酸酯 | 75.0 | 95.3 | 95.8 | 6.22 | 12.6 | 84.4 | 91.0 | 93.5 | 7.10 | 7.98 | 70.8 | 75.7 | 83.1 | 6.58 | 9.18 |
| 73 | 泼尼卡酯 | 88.8 | 80.5 | 89.0 | 7.09 | 8.22 | 83.9 | 102 | 97.1 | 5.38 | 10.0 | 69.6 | 89.0 | 89.0 | 5.00 | 12.3 |

表15牛粪三个添加浓度的回收率及批间RSD值

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 1 | 苯甲酰磺胺 | 71.7 | 86.5 | 78.9 | 6.93 | 10.2 | 78.1 | 86.2 | 88.9 | 6.97 | 8.61 | 89.6 | 98.2 | 89.1 | 8.29 | 9.17 |
| 2 | 磺胺醋酰钠 | 76.5 | 83.9 | 67.0 | 8.53 | 12.8 | 79.1 | 86.3 | 67.3 | 7.70 | 12.8 | 95.2 | 104 | 91.2 | 7.14 | 9.05 |
| 3 | 磺胺氯哒嗪 | 90.6 | 104 | 95.7 | 6.64 | 8.72 | 99.8 | 102 | 89.3 | 5.74 | 7.98 | 103 | 99.9 | 95.5 | 3.63 | 4.70 |
| 4 | 磺胺嘧啶 | 86.7 | 103 | 90.8 | 5.32 | 9.09 | 103 | 107 | 99.8 | 5.55 | 6.03 | 109 | 114 | 113 | 2.97 | 3.52 |
| 5 | 磺胺二甲嘧啶 | 95.9 | 94.0 | 78.8 | 6.08 | 10.1 | 101 | 94.8 | 80.5 | 4.79 | 10.7 | 101 | 104 | 92.9 | 3.03 | 5.55 |
| 6 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 91.8 | 87.4 | 85.3 | 9.00 | 9.18 | 87.7 | 91.8 | 93.4 | 7.94 | 8.35 | 101 | 95.5 | 95.1 | 5.23 | 5.85 |
| 7 | 磺胺甲基嘧啶 | 100 | 102 | 104 | 2.64 | 3.13 | 102 | 98.8 | 104 | 4.47 | 5.18 | 111 | 104 | 95.2 | 3.86 | 7.60 |
| 8 | 磺胺甲噻二唑 | 88.1 | 94.8 | 91.8 | 6.82 | 7.14 | 96.0 | 93.6 | 91.3 | 5.08 | 5.27 | 102 | 95.8 | 95.3 | 4.69 | 5.81 |
| 9 | 磺胺甲基异恶唑 | 104 | 96.7 | 94.5 | 4.69 | 6.28 | 104 | 99.6 | 104 | 3.57 | 4.09 | 108 | 104 | 106 | 4.20 | 4.47 |
| 10 | 磺胺甲氧哒嗪 | 97.2 | 101 | 88.6 | 7.68 | 9.74 | 101 | 95.5 | 92.8 | 5.26 | 6.48 | 104 | 114 | 97.9 | 3.08 | 6.91 |
| 11 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 101 | 106 | 94.4 | 4.57 | 6.86 | 101 | 96.4 | 94.5 | 4.51 | 5.36 | 106 | 101 | 98.4 | 4.95 | 5.76 |
| 12 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 81.9 | 70.9 | 74.6 | 8.94 | 11.0 | 94.9 | 70.2 | 81.0 | 7.99 | 14.7 | 104 | 100 | 98.3 | 4.09 | 4.97 |
| 13 | 磺胺恶唑 | 75.7 | 62.0 | 71.8 | 8.65 | 11.7 | 80.0 | 78.9 | 81.3 | 8.44 | 8.05 | 67.4 | 94.8 | 90.8 | 6.95 | 16.0 |
| 14 | 磺胺苯吡唑 | 86.6 | 92.1 | 91.2 | 5.84 | 6.21 | 98.6 | 96.3 | 88.7 | 6.72 | 7.99 | 104 | 108 | 93.9 | 2.56 | 6.47 |
| 15 | 磺胺吡唑 | 89.3 | 95.7 | 84.2 | 6.05 | 7.98 | 101 | 98.1 | 94.1 | 6.70 | 7.19 | 102 | 107 | 105 | 3.70 | 4.10 |
| 16 | 磺胺吡啶 | 95.2 | 106 | 105 | 4.46 | 6.84 | 101 | 98.2 | 111 | 4.48 | 7.07 | 112 | 104 | 114 | 3.51 | 5.24 |
| 17 | 磺胺噻唑 | 99.7 | 100 | 109 | 5.55 | 7.46 | 111 | 98.2 | 112 | 4.80 | 7.62 | 114 | 107 | 112 | 3.83 | 4.61 |
| 18 | 磺胺二甲基异嘧啶 | 78.4 | 90.5 | 92.4 | 5.78 | 9.35 | 85.2 | 86.7 | 87.6 | 4.89 | 4.93 | 96.3 | 90.7 | 89.0 | 4.30 | 5.49 |
| 19 | 磺胺异恶唑 | 91.5 | 102 | 95.6 | 5.31 | 6.84 | 98.7 | 95.1 | 95.8 | 5.19 | 5.31 | 107 | 102 | 92.2 | 4.83 | 8.03 |
| 20 | 甲氧苄啶 | 86.8 | 76.8 | 94.4 | 3.93 | 9.59 | 88.1 | 65.9 | 95.9 | 4.92 | 16.4 | 97.0 | 88.8 | 97.6 | 4.23 | 6.11 |

表15（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 21 | 西诺沙星 | 65.9 | 76.5 | 67.8 | 7.38 | 9.84 | 72.4 | 69.2 | 75.1 | 6.66 | 7.14 | 73.5 | 65.3 | 76.2 | 8.30 | 10.3 |
| 22 | 达氟沙星 | 60.6 | 84.3 | 63.6 | 5.14 | 16.3 | 59.3 | 58.0 | 52.1 | 4.96 | 7.60 | 54.5 | 54.0 | 54.2 | 4.61 | 4.37 |
| 23 | 双氟沙星 | 68.4 | 86.1 | 81.5 | 8.74 | 13.1 | 72.1 | 72.0 | 80.9 | 6.62 | 8.51 | 73.9 | 71.3 | 87.1 | 5.04 | 10.5 |
| 24 | 恩诺沙星 | 59.5 | 62.3 | 56.3 | 7.56 | 8.41 | 56.6 | 53.0 | 53.9 | 5.68 | 6.45 | 55.0 | 51.3 | 57.7 | 4.34 | 6.68 |
| 25 | 氟罗沙星 | 63.4 | 74.9 | 72.9 | 7.17 | 10.3 | 60.8 | 59.2 | 65.2 | 4.50 | 6.13 | 62.5 | 55.2 | 65.1 | 5.37 | 8.77 |
| 26 | 氟甲喹 | 72.4 | 104 | 84.5 | 5.65 | 16.5 | 79.1 | 98.2 | 85.5 | 5.46 | 10.6 | 78.6 | 83.6 | 91.4 | 5.69 | 8.41 |
| 27 | 加替沙星 | 81.3 | 104 | 81.6 | 6.83 | 14.2 | 77.0 | 80.0 | 75.9 | 3.92 | 4.44 | 82.0 | 68.9 | 79.7 | 4.25 | 8.88 |
| 28 | 洛美沙星 | 58.5 | 81.5 | 64.6 | 8.10 | 16.2 | 58.2 | 64.9 | 62.1 | 6.63 | 8.01 | 62.3 | 55.1 | 60.8 | 5.96 | 7.95 |
| 29 | 麻保沙星 | 72.7 | 57.8 | 60.0 | 7.47 | 13.0 | 76.7 | 80.1 | 68.4 | 8.12 | 10.3 | 51.5 | 61.1 | 53.9 | 5.66 | 9.63 |
| 30 | 莫西沙星 | 66.2 | 96.4 | 80.9 | 5.44 | 16.6 | 67.2 | 77.7 | 73.0 | 6.40 | 9.34 | 73.4 | 68.5 | 74.5 | 3.93 | 5.52 |
| 31 | 氧氟沙星 | 56.6 | 77.4 | 72.6 | 7.99 | 15.5 | 55.1 | 58.9 | 57.6 | 4.35 | 5.16 | 53.9 | 53.8 | 55.8 | 5.04 | 5.41 |
| 32 | 奥比沙星 | 98.5 | 100 | 97.4 | 6.21 | 6.27 | 91.8 | 87.7 | 93.8 | 5.03 | 5.73 | 90.1 | 82.5 | 96.2 | 4.25 | 7.98 |
| 33 | 沙拉沙星 | 63.0 | 62.3 | 58.0 | 8.38 | 9.07 | 59.6 | 61.3 | 55.8 | 6.84 | 7.65 | 66.7 | 57.4 | 62.5 | 6.35 | 9.03 |
| 34 | 司帕沙星 | 90.5 | 86.7 | 90.2 | 7.44 | 7.67 | 83.5 | 75.6 | 96.1 | 7.41 | 12.4 | 87.0 | 70.5 | 80.3 | 5.07 | 10.3 |
| 35 | 妥舒沙星 | 93.8 | 85.4 | 70.1 | 8.23 | 14.3 | 80.8 | 83.8 | 84.0 | 9.22 | 8.87 | 75.3 | 73.4 | 95.8 | 7.93 | 14.9 |
| 36 | 2-氨基苯并咪唑 | 51.8 | 57.0 | 60.4 | 5.39 | 8.49 | 54.7 | 58.1 | 59.6 | 4.98 | 6.36 | 62.2 | 55.4 | 63.0 | 5.25 | 8.12 |
| 37 | 2-氨基氟苯咪唑 | 76.9 | 87.3 | 91.7 | 7.35 | 10.2 | 97.3 | 85.5 | 92.5 | 6.37 | 8.15 | 93.1 | 84.1 | 97.6 | 4.96 | 7.97 |
| 38 | 氯甲硝咪唑 | 105 | 88.4 | 92.4 | 9.08 | 11.9 | 104 | 98.5 | 94.7 | 4.62 | 6.07 | 105 | 104 | 95.7 | 3.87 | 5.65 |
| 39 | 阿苯达唑-2-氨基砜 | 82.3 | 89.2 | 97.3 | 7.50 | 10.1 | 85.7 | 87.7 | 94.7 | 7.69 | 8.73 | 85.6 | 77.8 | 99.0 | 7.06 | 12.3 |

表15（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 40 | 噻苯咪唑酯 | 92.4 | 101 | 91.2 | 7.29 | 8.64 | 95.3 | 91.2 | 90.4 | 7.42 | 7.49 | 99.0 | 94.3 | 93.0 | 6.13 | 7.04 |
| 41 | 氟苯咪唑 | 78.6 | 67.9 | 71.4 | 7.82 | 9.70 | 85.2 | 80.0 | 72.1 | 6.11 | 9.07 | 87.2 | 82.8 | 85.2 | 7.08 | 7.37 |
| 42 | 甲苯咪唑 | 70.9 | 66.2 | 75.4 | 8.23 | 9.93 | 83.5 | 70.6 | 76.2 | 8.28 | 10.6 | 80.5 | 105 | 94.9 | 5.80 | 12.4 |
| 43 | 噻苯哒唑 | 59.0 | 74.5 | 57.3 | 10.3 | 16.6 | 61.3 | 79.5 | 71.4 | 9.05 | 13.3 | 95.4 | 95.8 | 96.3 | 4.68 | 4.61 |
| 44 | 2-甲基-4-硝基咪唑 | 93.0 | 112 | 96.1 | 3.75 | 9.31 | 107 | 102 | 97.6 | 4.21 | 5.70 | 112 | 95.9 | 106 | 3.20 | 7.11 |
| 45 | 5-羟基-噻苯咪唑 | 81.7 | 74.6 | 92.3 | 6.64 | 11.2 | 88.2 | 77.9 | 97.1 | 3.61 | 10.1 | 92.1 | 88.8 | 96.6 | 4.30 | 5.85 |
| 46 | 左旋咪唑 | 91.2 | 96.6 | 95.1 | 5.46 | 6.34 | 88.9 | 85.9 | 92.3 | 3.95 | 5.34 | 94.5 | 87.5 | 93.0 | 4.50 | 5.70 |
| 47 | 奥芬达唑 | 94.8 | 100 | 94.4 | 6.83 | 7.14 | 101 | 93.7 | 94.2 | 6.62 | 7.24 | 106 | 100 | 95.2 | 4.42 | 6.44 |
| 48 | 丙氧苯咪唑 | 74.4 | 96.4 | 94.6 | 9.12 | 14.6 | 80.5 | 81.3 | 92.2 | 6.10 | 8.63 | 83.5 | 79.7 | 90.1 | 6.38 | 8.08 |
| 49 | 罗硝唑 | 84.3 | 97.2 | 77.8 | 6.93 | 11.6 | 107 | 92.6 | 91.2 | 5.46 | 9.03 | 108 | 112 | 98.5 | 3.58 | 6.57 |
| 50 | 替硝唑 | 103 | 104 | 102 | 4.54 | 4.31 | 109 | 101 | 103 | 4.84 | 6.07 | 112 | 110 | 106 | 3.32 | 3.98 |
| 51 | 三氯苯咪唑 | 54.5 | 75.0 | 58.0 | 6.72 | 16.3 | 57.3 | 69.8 | 58.8 | 8.31 | 12.2 | 56.3 | 61.3 | 58.7 | 8.19 | 8.78 |
| 52 | 莫能菌素 | 73.0 | 78.0 | 86.8 | 9.35 | 11.5 | 65.3 | 78.5 | 84.8 | 8.19 | 13.8 | 59.2 | 59.9 | 75.7 | 8.55 | 14.2 |
| 53 | 尼日利亚菌素 | 68.2 | 72.3 | 80.7 | 8.50 | 10.9 | 57.5 | 73.9 | 69.4 | 6.00 | 13.5 | 54.9 | 53.8 | 65.5 | 7.40 | 12.4 |
| 54 | 阿维菌素 | 59.6 | 59.5 | 59.0 | 10.5 | 9.94 | 87.0 | 87.2 | 67.6 | 8.14 | 14.7 | 73.9 | 86.7 | 87.7 | 7.90 | 10.8 |
| 55 | 克林霉素 | 77.1 | 89.1 | 82.0 | 5.57 | 8.18 | 80.6 | 77.3 | 82.1 | 7.16 | 7.26 | 87.3 | 82.1 | 83.8 | 5.73 | 6.23 |
| 56 | 依普菌素 | 76.1 | 79.1 | 61.7 | 8.33 | 13.4 | 73.1 | 88.1 | 67.5 | 7.30 | 13.7 | 86.9 | 94.5 | 92.3 | 7.73 | 8.41 |
| 57 | 泰乐菌素 | 66.5 | 89.7 | 75.1 | 10.6 | 16.3 | 78.3 | 92.2 | 90.3 | 6.44 | 9.46 | 81.9 | 97.9 | 92.6 | 6.54 | 9.85 |
| 58 | 维吉尼霉素 M1 | 89.5 | 87.9 | 89.6 | 8.43 | 8.23 | 91.5 | 86.5 | 85.6 | 7.54 | 7.83 | 94.3 | 93.6 | 68.9 | 5.56 | 15.3 |
| 59 | 氯唑西林 | 73.8 | 69.8 | 60.9 | 7.61 | 10.7 | 87.9 | 80.9 | 84.0 | 8.73 | 8.93 | 96.0 | 96.3 | 95.2 | 4.60 | 4.56 |

表15（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 60 | 萘夫西林 | 91.4 | 98.7 | 79.1 | 6.23 | 10.9 | 88.4 | 79.8 | 74.5 | 6.80 | 9.93 | 81.8 | 62.1 | 75.5 | 5.59 | 12.6 |
| 61 | 阿氯米松双丙酸酯 | 76.5 | 85.9 | 83.8 | 11.2 | 11.7 | 84.8 | 92.8 | 81.3 | 7.20 | 9.27 | 74.4 | 95.5 | 72.4 | 6.19 | 14.6 |
| 62 | 倍氯米松双丙酸酯 | 58.4 | 59.9 | 58.2 | 8.71 | 8.33 | 67.8 | 66.0 | 57.5 | 9.95 | 12.0 | 61.6 | 81.1 | 60.6 | 7.12 | 15.9 |
| 63 | 倍他米松双丙酸酯 | 69.5 | 86.1 | 74.7 | 8.96 | 12.7 | 70.4 | 90.5 | 81.7 | 9.33 | 13.6 | 72.9 | 92.2 | 73.4 | 6.56 | 13.3 |
| 64 | 氯倍他索丙酸酯 | 89.2 | 84.7 | 79.2 | 9.56 | 10.4 | 83.7 | 89.7 | 79.1 | 6.46 | 8.34 | 75.0 | 96.8 | 75.4 | 5.43 | 13.7 |
| 65 | 氯倍他松丁酸酯 | 74.8 | 83.9 | 87.7 | 8.38 | 10.4 | 74.4 | 89.7 | 78.2 | 7.00 | 10.7 | 73.1 | 94.0 | 74.9 | 8.79 | 14.5 |
| 66 | 地夫可特 | 99.2 | 87.1 | 89.8 | 5.56 | 7.79 | 92.4 | 94.5 | 87.9 | 5.34 | 5.94 | 101 | 93.8 | 75.4 | 4.49 | 13.1 |
| 67 | 二氟拉松双醋酸酯 | 59.8 | 55.2 | 67.0 | 7.37 | 11.2 | 70.4 | 72.1 | 69.0 | 10.4 | 10.0 | 83.7 | 93.3 | 73.2 | 5.53 | 11.4 |
| 68 | 表睾酮 | 80.7 | 69.3 | 77.0 | 9.00 | 10.7 | 86.1 | 73.1 | 80.1 | 8.49 | 10.6 | 86.7 | 80.4 | 80.6 | 6.77 | 7.70 |
| 69 | 氟替卡松丙酸酯 | 70.2 | 63.7 | 80.0 | 10.2 | 13.8 | 76.7 | 83.7 | 80.2 | 8.23 | 8.57 | 75.8 | 93.8 | 80.3 | 5.05 | 10.6 |
| 70 | 哈西奈德 | 76.3 | 85.0 | 80.2 | 9.94 | 10.4 | 82.6 | 89.6 | 83.0 | 8.00 | 8.65 | 83.7 | 91.0 | 85.3 | 6.22 | 6.95 |
| 71 | 醋酸甲地孕酮 | 93.8 | 71.5 | 78.0 | 8.07 | 14.0 | 97.2 | 82.3 | 87.6 | 8.30 | 10.7 | 60.9 | 60.5 | 76.6 | 9.15 | 14.7 |
| 72 | 莫米他松糠酸酯 | 62.2 | 58.5 | 67.1 | 8.75 | 10.0 | 61.6 | 86.1 | 68.3 | 7.61 | 16.7 | 63.2 | 81.4 | 71.9 | 9.07 | 12.5 |
| 73 | 泼尼卡酯 | 76.9 | 77.2 | 74.3 | 8.65 | 8.47 | 82.9 | 86.6 | 87.6 | 7.07 | 7.14 | 73.4 | 84.3 | 73.0 | 6.34 | 9.18 |

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 1 | 苯甲酰磺胺 | 92.7 | 89.9 | 92.7 | 8.70 | 8.56 | 95.3 | 89.0 | 101 | 5.39 | 7.44 | 99.5 | 94.7 | 102 | 3.58 | 4.54 |
| 2 | 磺胺醋酰钠 | 102 | 103 | 80.9 | 4.38 | 11.8 | 105 | 92.2 | 91.5 | 3.44 | 7.28 | 103 | 80.4 | 93.7 | 4.51 | 11.1 |
| 3 | 磺胺氯哒嗪 | 102 | 81.1 | 95.9 | 4.93 | 10.9 | 110 | 95.8 | 90.6 | 3.54 | 9.08 | 100 | 81.0 | 86.0 | 3.42 | 9.90 |
| 4 | 磺胺嘧啶 | 92.7 | 76.9 | 91.6 | 6.39 | 10.4 | 113 | 94.7 | 90.9 | 5.34 | 11.2 | 110 | 84.8 | 86.8 | 4.57 | 13.3 |
| 5 | 磺胺二甲嘧啶 | 110 | 90.0 | 103 | 4.97 | 9.54 | 109 | 105 | 97.0 | 4.65 | 6.85 | 109 | 89.4 | 95.7 | 4.35 | 9.46 |
| 6 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 104 | 87.9 | 112 | 3.30 | 10.7 | 105 | 104 | 99.6 | 2.38 | 3.23 | 110 | 88.8 | 90.0 | 4.17 | 11.1 |
| 7 | 磺胺甲基嘧啶 | 78.0 | 76.7 | 91.0 | 6.04 | 9.95 | 89.1 | 85.8 | 91.5 | 10.1 | 9.90 | 106 | 81.6 | 85.8 | 4.80 | 12.9 |
| 8 | 磺胺甲噻二唑 | 80.8 | 86.1 | 89.3 | 8.65 | 9.16 | 100 | 88.1 | 93.9 | 6.47 | 8.21 | 102 | 80.4 | 84.4 | 4.24 | 11.8 |
| 9 | 磺胺甲基异恶唑 | 97.8 | 93.8 | 96.7 | 2.70 | 3.16 | 107 | 85.1 | 90.8 | 5.18 | 11.5 | 112 | 88.4 | 92.0 | 3.81 | 11.4 |
| 10 | 磺胺甲氧哒嗪 | 69.9 | 77.7 | 67.7 | 7.49 | 9.38 | 77.2 | 82.0 | 68.8 | 7.68 | 10.6 | 91.5 | 80.5 | 89.3 | 4.62 | 7.17 |
| 11 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 107 | 92.6 | 91.8 | 3.75 | 8.27 | 103 | 91.7 | 87.5 | 4.49 | 8.60 | 96.1 | 78.4 | 76.5 | 3.42 | 11.3 |
| 12 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 75.1 | 82.3 | 84.8 | 5.31 | 6.80 | 76.2 | 107 | 90.3 | 5.93 | 15.3 | 94.7 | 87.8 | 90.8 | 4.86 | 5.69 |
| 13 | 磺胺恶唑 | 103 | 89.6 | 80.5 | 5.10 | 11.5 | 115 | 104 | 91.7 | 3.35 | 9.84 | 108 | 88.2 | 95.0 | 4.42 | 9.45 |
| 14 | 磺胺苯吡唑 | 109 | 76.3 | 101 | 4.27 | 15.6 | 109 | 89.9 | 97.4 | 4.46 | 9.25 | 104 | 75.1 | 96.2 | 6.09 | 14.9 |
| 15 | 磺胺吡唑 | 91.5 | 83.7 | 105 | 3.38 | 10.2 | 93.3 | 96.8 | 91.4 | 3.80 | 4.77 | 88.1 | 87.4 | 78.7 | 4.39 | 6.65 |
| 16 | 磺胺吡啶 | 109 | 93.4 | 108 | 3.30 | 7.95 | 106 | 89.5 | 99.4 | 3.41 | 7.76 | 104 | 84.2 | 86.3 | 3.68 | 10.7 |
| 17 | 磺胺噻唑 | 108 | 100 | 106 | 4.81 | 5.62 | 108 | 100 | 96.9 | 3.54 | 5.87 | 105 | 80.8 | 88.1 | 4.72 | 12.3 |
| 18 | 磺胺二甲基异嘧啶 | 105 | 109 | 92.1 | 3.53 | 7.95 | 97.0 | 95.4 | 85.7 | 2.70 | 6.11 | 92.8 | 79.8 | 79.2 | 4.46 | 8.75 |
| 19 | 磺胺异恶唑 | 101 | 89.7 | 105 | 6.34 | 9.57 | 106 | 91.2 | 96.7 | 2.90 | 7.07 | 106 | 74.5 | 88.0 | 4.88 | 15.3 |
| 20 | 甲氧苄啶 | 86.2 | 74.7 | 92.3 | 5.79 | 10.5 | 94.4 | 84.0 | 86.1 | 9.20 | 10.5 | 86.9 | 76.5 | 80.6 | 3.63 | 6.40 |

表16鸡粪三个添加浓度的回收率及批间RSD值

表16（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 21 | 西诺沙星 | 77.0 | 96.7 | 81.8 | 4.95 | 11.2 | 74.9 | 76.0 | 72.6 | 7.12 | 7.18 | 57.1 | 61.6 | 58.5 | 7.99 | 8.39 |
| 22 | 达氟沙星 | 80.0 | 83.3 | 70.9 | 10.6 | 9.11 | 65.8 | 74.5 | 60.1 | 8.80 | 10.9 | 52.9 | 52.3 | 52.8 | 3.43 | 3.38 |
| 23 | 双氟沙星 | 83.6 | 74.0 | 82.3 | 6.02 | 8.10 | 93.2 | 81.8 | 76.1 | 6.92 | 11.1 | 81.4 | 66.7 | 65.3 | 3.16 | 11.0 |
| 24 | 恩诺沙星 | 91.5 | 82.4 | 81.4 | 6.40 | 8.47 | 68.3 | 67.0 | 65.6 | 6.15 | 6.73 | 61.9 | 57.7 | 55.6 | 3.80 | 5.82 |
| 25 | 氟罗沙星 | 87.9 | 83.7 | 78.0 | 7.51 | 8.34 | 69.8 | 63.5 | 55.3 | 6.83 | 11.6 | 53.8 | 55.7 | 63.4 | 3.51 | 8.09 |
| 26 | 氟甲喹 | 91.2 | 94.4 | 86.0 | 7.74 | 8.32 | 83.9 | 88.0 | 79.6 | 8.50 | 9.10 | 79.3 | 82.3 | 69.2 | 3.82 | 8.34 |
| 27 | 加替沙星 | 74.2 | 72.9 | 79.6 | 11.2 | 11.2 | 68.5 | 66.2 | 69.3 | 4.25 | 4.48 | 63.9 | 55.4 | 52.6 | 5.86 | 10.5 |
| 28 | 洛美沙星 | 67.9 | 66.1 | 78.4 | 7.50 | 10.7 | 56.2 | 63.1 | 56.2 | 8.15 | 9.55 | 56.7 | 57.9 | 52.5 | 3.48 | 5.41 |
| 29 | 麻保沙星 | 58.6 | 83.3 | 74.2 | 5.74 | 15.5 | 61.6 | 66.2 | 56.3 | 3.30 | 7.51 | 52.5 | 55.5 | 54.3 | 4.07 | 4.88 |
| 30 | 莫西沙星 | 84.7 | 93.6 | 92.1 | 6.21 | 6.83 | 57.3 | 73.5 | 68.3 | 5.45 | 11.7 | 69.9 | 61.9 | 56.3 | 4.10 | 9.95 |
| 31 | 氧氟沙星 | 74.4 | 77.4 | 71.8 | 4.18 | 5.24 | 61.2 | 59.6 | 56.3 | 7.68 | 8.52 | 55.1 | 53.0 | 54.7 | 3.32 | 3.58 |
| 32 | 奥比沙星 | 97.8 | 111 | 98.2 | 4.02 | 7.46 | 87.7 | 85.0 | 80.2 | 3.72 | 5.20 | 80.3 | 66.5 | 66.7 | 3.75 | 9.99 |
| 33 | 沙拉沙星 | 73.7 | 76.2 | 65.7 | 9.93 | 11.4 | 73.1 | 73.2 | 57.3 | 7.06 | 13.4 | 58.5 | 56.9 | 54.6 | 5.37 | 5.83 |
| 34 | 司帕沙星 | 89.3 | 92.6 | 98.7 | 3.33 | 5.30 | 73.0 | 77.0 | 83.6 | 5.31 | 7.77 | 65.0 | 61.6 | 54.3 | 4.29 | 8.63 |
| 35 | 妥舒沙星 | 91.9 | 113 | 92.8 | 5.58 | 11.2 | 68.8 | 97.0 | 88.8 | 9.39 | 16.9 | 58.6 | 70.6 | 56.6 | 7.31 | 12.7 |
| 36 | 2-氨基苯并咪唑 | 91.4 | 94.4 | 63.9 | 4.50 | 17.5 | 80.0 | 66.1 | 60.6 | 3.60 | 12.8 | 66.8 | 56.0 | 58.8 | 2.72 | 8.23 |
| 37 | 2-氨基氟苯咪唑 | 58.5 | 69.1 | 83.9 | 7.94 | 16.9 | 95.5 | 81.2 | 87.6 | 7.91 | 10.1 | 92.6 | 71.3 | 78.5 | 4.65 | 12.1 |
| 38 | 氯甲硝咪唑 | 117 | 83.3 | 114 | 4.00 | 15.4 | 107 | 92.4 | 105 | 4.89 | 7.54 | 104 | 91.8 | 98.3 | 3.82 | 6.52 |
| 39 | 阿苯达唑-2-氨基砜 | 79.2 | 86.3 | 65.9 | 8.47 | 14.3 | 86.8 | 94.2 | 89.3 | 7.54 | 8.46 | 92.1 | 97.6 | 80.7 | 7.55 | 10.7 |

表16（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 40 | 噻苯咪唑酯 | 105 | 91.1 | 101 | 4.86 | 7.97 | 96.6 | 95.2 | 86.9 | 3.68 | 5.91 | 82.6 | 72.1 | 73.6 | 3.23 | 7.04 |
| 41 | 氟苯咪唑 | 103 | 98.8 | 91.1 | 4.40 | 6.71 | 93.3 | 92.0 | 80.9 | 4.12 | 7.50 | 87.8 | 74.9 | 71.3 | 3.94 | 10.0 |
| 42 | 甲苯咪唑 | 90.4 | 100 | 86.2 | 4.68 | 7.83 | 98.6 | 93.4 | 81.6 | 3.63 | 8.71 | 93.6 | 77.9 | 78.1 | 3.43 | 9.70 |
| 43 | 噻苯哒唑 | 104 | 104 | 107 | 3.14 | 3.43 | 94.5 | 99.5 | 91.9 | 3.68 | 5.41 | 86.4 | 89.2 | 83.6 | 4.30 | 4.92 |
| 44 | 2-甲基-4-硝基咪唑 | 102 | 96.5 | 109 | 3.07 | 5.88 | 100 | 93.1 | 97.1 | 3.03 | 4.21 | 97.0 | 68.5 | 86.0 | 4.63 | 15.0 |
| 45 | 5-羟基-噻苯咪唑 | 90.6 | 91.8 | 96.9 | 4.65 | 5.40 | 86.5 | 85.4 | 91.2 | 3.05 | 4.14 | 82.0 | 66.6 | 76.9 | 3.25 | 9.26 |
| 46 | 左旋咪唑盐 | 99.6 | 75.2 | 94.2 | 3.42 | 12.4 | 94.5 | 85.3 | 86.3 | 4.31 | 6.44 | 92.4 | 74.4 | 75.8 | 4.78 | 11.3 |
| 47 | 奥芬达唑 | 88.4 | 91.2 | 108 | 4.95 | 10.4 | 90.9 | 81.4 | 93.0 | 5.41 | 7.92 | 88.9 | 83.7 | 79.7 | 3.59 | 5.74 |
| 48 | 丙氧苯咪唑 | 91.0 | 96.5 | 95.2 | 5.35 | 5.71 | 86.6 | 81.6 | 78.5 | 5.58 | 6.81 | 76.4 | 68.9 | 65.1 | 4.07 | 7.88 |
| 49 | 罗硝唑 | 74.8 | 86.7 | 87.3 | 7.14 | 10.0 | 73.8 | 86.0 | 92.1 | 7.25 | 11.8 | 95.2 | 80.5 | 92.0 | 3.59 | 8.04 |
| 50 | 替硝唑 | 86.2 | 92.0 | 110 | 5.51 | 11.8 | 81.1 | 81.7 | 95.2 | 4.91 | 9.08 | 110 | 89.4 | 92.7 | 4.20 | 10.4 |
| 51 | 三氯苯咪唑 | 96.4 | 89.8 | 81.6 | 3.68 | 7.83 | 88.2 | 78.0 | 71.5 | 5.58 | 10.5 | 71.2 | 59.2 | 60.1 | 6.33 | 10.7 |
| 52 | 莫能菌素 | 97.2 | 86.8 | 95.4 | 3.19 | 5.83 | 81.7 | 71.1 | 71.1 | 8.24 | 10.4 | 62.3 | 52.7 | 57.3 | 7.99 | 10.3 |
| 53 | 尼日利亚菌素 | 94.6 | 68.5 | 80.6 | 6.90 | 15.2 | 77.6 | 68.6 | 59.3 | 8.80 | 13.9 | 53.6 | 58.6 | 54.3 | 5.52 | 6.59 |
| 54 | 阿维菌素 | 77.2 | 92.1 | 75.2 | 7.88 | 12.3 | 83.8 | 89.1 | 78.7 | 8.17 | 9.32 | 95.5 | 90.6 | 96.5 | 8.96 | 8.99 |
| 55 | 克林霉素 | 87.0 | 84.7 | 86.4 | 9.38 | 8.91 | 79.6 | 76.2 | 76.1 | 4.88 | 5.16 | 76.4 | 66.5 | 64.0 | 4.98 | 9.36 |
| 56 | 依普菌素 | 92.9 | 87.2 | 83.3 | 7.78 | 6.48 | 87.0 | 74.1 | 79.0 | 7.95 | 10.1 | 94.5 | 92.2 | 94.5 | 6.39 | 6.13 |
| 57 | 泰乐菌素 | 64.8 | 82.9 | 76.2 | 7.46 | 13.0 | 68.2 | 68.7 | 67.4 | 8.72 | 8.34 | 70.0 | 65.0 | 66.6 | 8.07 | 8.45 |
| 58 | 维吉尼霉素 M1 | 93.8 | 110 | 96.6 | 5.60 | 9.09 | 95.5 | 106 | 103 | 3.28 | 5.57 | 111 | 98.2 | 93.4 | 4.24 | 8.65 |
| 59 | 氯唑西林 | 66.1 | 87.0 | 83.8 | 7.51 | 14.2 | 73.1 | 90.7 | 91.8 | 6.75 | 12.1 | 93.6 | 76.6 | 83.9 | 6.29 | 10.3 |

表16（续）

| 序号 | 名称 | 5 μg/kg |  |  |  |  | 10 μg/kg |  |  |  |  | 50 μg/kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间 RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% | 回收率/% |  |  | 批内RSD/% | 批间RSD/% |
| 60 | 萘夫西林 | 100 | 91.3 | 93.4 | 3.91 | 6.08 | 95.1 | 98.0 | 92.4 | 5.89 | 6.03 | 95.9 | 84.5 | 78.5 | 3.38 | 9.16 |
| 61 | 阿氯米松双丙酸酯 | 109 | 96.9 | 110 | 3.48 | 6.62 | 113 | 95.0 | 98.8 | 2.91 | 8.46 | 108 | 84.2 | 83.0 | 2.61 | 13.1 |
| 62 | 倍氯米松双丙酸酯 | 101 | 94.5 | 99.1 | 4.99 | 5.59 | 94.4 | 87.6 | 86.5 | 5.81 | 7.28 | 81.0 | 75.2 | 68.0 | 3.87 | 8.18 |
| 63 | 倍他米松双丙酸酯 | 98.3 | 101 | 97.3 | 5.42 | 5.44 | 97.9 | 95.2 | 95.0 | 5.24 | 5.39 | 90.2 | 92.9 | 81.8 | 6.26 | 8.22 |
| 64 | 氯倍他索丙酸酯 | 111 | 92.5 | 104 | 5.13 | 9.07 | 106 | 97.7 | 98.3 | 4.85 | 6.23 | 103 | 91.1 | 86.7 | 3.87 | 8.57 |
| 65 | 氯倍他松丁酸酯 | 106 | 108 | 102 | 5.92 | 6.03 | 107 | 93.5 | 97.7 | 5.56 | 7.89 | 88.3 | 84.2 | 86.3 | 7.21 | 7.11 |
| 66 | 地夫可特 | 97.0 | 95.0 | 89.4 | 7.44 | 8.09 | 102 | 92.8 | 93.4 | 4.76 | 6.67 | 103 | 93.1 | 87.7 | 4.27 | 8.08 |
| 67 | 二氟拉松双醋酸酯 | 67.9 | 86.3 | 71.4 | 8.54 | 13.7 | 65.1 | 94.3 | 82.4 | 5.21 | 16.1 | 105 | 93.9 | 87.5 | 4.73 | 8.92 |
| 68 | 表睾酮 | 94.3 | 83.3 | 82.0 | 8.91 | 9.92 | 87.0 | 79.6 | 77.9 | 8.34 | 7.33 | 90.3 | 72.6 | 69.3 | 6.43 | 13.6 |
| 69 | 氟替卡松丙酸酯 | 104 | 90.3 | 90.1 | 5.90 | 8.90 | 103 | 88.1 | 94.7 | 5.90 | 9.01 | 115 | 84.9 | 83.6 | 3.97 | 16.1 |
| 70 | 哈西奈德 | 67.7 | 94.9 | 79.3 | 8.50 | 16.4 | 93.2 | 94.9 | 92.9 | 7.10 | 7.51 | 96.7 | 79.8 | 82.0 | 5.94 | 10.7 |
| 71 | 醋酸甲地孕酮 | 71.3 | 90.6 | 87.6 | 6.01 | 11.9 | 71.3 | 88.8 | 86.6 | 8.08 | 12.3 | 72.5 | 70.7 | 85.2 | 7.93 | 11.2 |
| 72 | 莫米他松糠酸酯 | 104 | 88.0 | 92.9 | 4.92 | 8.38 | 108 | 94.1 | 85.2 | 4.16 | 10.9 | 95.7 | 83.2 | 76.8 | 3.08 | 10.1 |
| 73 | 泼尼卡酯 | 65.8 | 78.0 | 63.5 | 9.15 | 12.9 | 80.4 | 83.5 | 84.1 | 9.80 | 9.57 | 87.0 | 77.2 | 74.6 | 4.52 | 8.17 |

## 3.7不同实验室间的对比

2018年8-12月，将方法在浙江省兽药饲料监察所、北京出入境检验检疫局、中山市农产品质量监督检验所的3家实验室进行验证，定性筛查结果见表17，73种药物的定量结果均满足回收率范围在50%~120%之间，批间差小于20%。验证结果表明方法的再现性良好，验证结果均符合要求。

表17 不同实验室验证结果汇总表

| 药物分组 | 验证单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中山市农产品质量监督检验所 | 北京出入境检验 检疫局 | 浙江省兽药饲料 监察所 |
|  | 猪粪 | 牛粪 | 鸡粪 |
| A组 | 20 | 20 | 22 |
| B组 | 17 | 17 | 19 |
| C组 | 8 | 8 | 8 |
| D组 | 10 | 8 | 8 |
| E组 | 4 | 3 | 2 |
| F组 | 9 | 10 | 7 |
| G组 | 6 | 4 | 3 |
| H组 | 22 | 19 | 15 |

## 3.8结论

本标准利用常见药物残留可在弱酸性条件下被有机溶剂从畜禽粪便中提取出来的特点，采用QuEChERS方法净化后，利用液相色谱-高分辨串联质谱进行检测。建立了针对8类139种药物残留的液相色谱-高分辨串联质谱筛查法方法，该方法以保留时间和精确分子量进行筛选分析；对于筛选阳性药物，通过其在不同碰撞能下的二级谱图中出现与已构建谱库中相同碰撞能下离子丰度较高的2~3个碎片离子与谱库中的碎片离子质量数偏差及碎片离子的相对离子丰度进行确证。同时，可对其中73种药物残留采用外标法在畜禽粪便样本中进行定量分析。方法高效，可操作性强，具有较好的选择性、精密度和灵敏度，因此该标准可作为农业行业标准正式颁布后推广使用。

# 四、采用国际标准

# 经查，国际和国外均没有此类标准，本标准不存在采标问题。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

在标准的制订过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。与有关的各种基础标准相衔接，遵循了政策性和协调统一性的原则。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

编制过程中未出现重大分歧。

# 七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为化学分析方法标准，并不涉及有关国家安全、保护人体健康和人身财产安全、环境质量要求等有关强制性地方标准或强制性条文等的八项要求之一。因此，建议将本标准作为推荐性农业行业标准颁布实施。

# 八、贯彻标准的要求和措施建议

1. 在目前各级政府非常重视食品安全的前提下，在各级政府部门的食品安全抽查、检查中应积极利用和创造各种渠道宣贯本标准。

2. 举办质量监督检验、科研、生产等相关人员参加的标准宣贯培训班。

# 九、废止现行有关标准的建议

由于目前无相关标准，因此不存在代替或废止现行标准问题。

# 十、其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。

# 参考文献

1. GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则的要求.

2. GB/T 5009.1-2003 食品卫生检验方法理化部分总则.

3. GB/T 20001.4-2015标准编写规则第4部分：化学分析方法.

4. SF/Z JD0107005-2010粪便中154种毒(药)物的检测液相色谱-串联质谱法.

5. 中华人民共和国农业部公告第233号.

6. 中华人民共和国农业部公告第236号.

7. European Union Council Directives 96/22/EC.

8. European Union Council Directives 96/23/EC.

9. European Union Council Directives 2002/657/EC

10. ORA-LAB.010 Guidance for the analysis and documentation to support regulatory action on pesticide residues

11. CVM GFI #118 Guidance for Industry Mass Spectrometry for Confirmation of the Identity of Animal Drug Residues

12. SANCO/12571/2013 Method validation and quality control procedures for pesticide residue analysis in food and feed

13. SANTE/11813/2017 Method validation and quality control procedures for pesticide residue analysis in food and feed

14. OFVM Memorandum September 24, 2015. Acceptance Criteria for Confirmation of Identity of Chemical Residues using Exact Mass Data for the FDA Foods and Veterinary Medicine Program

15. TD2015IDWADA Technical Document –Minmum criteria for chromatographic-Mass spectromtric confirmation of the identity of analyses for doping control purposes.

16. Kim J, Suh J H, Cho H D, et al. Analytical method for fast screening and confirmation of multi-class veterinary drug residues in fish and shrimp by LC-MS/MS[J]. Food Additives & Contaminants, 2016, 33(3):420-432.

17. Kim E H, Seo H S, Ki N Y, et al. Reliable screening and confirmation of 156 multi-class illegal adulterants in dietary supplements based on extracted common ion chromatograms by ultra-high-performance liquid chromatography-quadrupole/time of flight-mass spectrometry[J]. Journal of Chromatography A, 2017, 1491:43-56.

18. Johansen S S. Detection of the antipsychotic drug quetiapine in the blood, urine and hair samples of the victim of a drug-facilitated sexual assault[J]. Forensic Science International, 2017, 270:e12.

19. Kwok K Y, Choi T L, Kwok W H, et al. Detection of anabolic and androgenic steroids and/or their esters in horse hair using ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry[J]. Journal of Chromatography A, 2017, 1493:76-86.

20. Lehotay S J, Sapozhnikova Y, Mol H G J. Current issues involving screening and identification of chemical contaminants in foods by mass spectrometry[J]. Trac Trends in Analytical Chemistry, 2015, 69:62-75.

21. Liu H C, Yang C A, Liu R H, et al. Developing a UHPLC-QTOF-MS and Automated Library Search Method for Screening Drugs and Toxic Compounds in Postmortem Specimens[J]. Journal of Analytical Toxicology, 2017, 41(5):421

22. Kemper N. Veterinary antibiotics in the aquatic and terrestrial environment[J]. Ecological Indicators, 2008,8(1):1-13.DOI:10.1016/j.ecolind.2007.06.002.

23. Lai S S. High-throughput screening for multi-class veterinary drug residues in animal muscle using liquid chromatography/tandem mass spectrometry with on-line solid-phase extraction[J]. Rapid Communications in Mass Spectrometry Rcm, 2006,20(17):2565-2572.

24. McDonald M, Mannion C, Rafter P. A confirmatory method for the simultaneous extraction, separation, identification and quantification of Tetracycline, Sulphonamide, Trimethoprim and Dapsone residues in muscle by ultra-high-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry according to Commission Decision 2002/657/EC[J]. Journal of Chromatography A, 2009,1216(46):8110-8116.DOI:10.1016/j.chroma.2009.05.092.

25. Dasenaki M E, Thomaidis N S. Multi-residue determination of 115 veterinary drugs and pharmaceutical residues in milk powder, butter, fish tissue and eggs using liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Analytica Chimica Acta, 2015,880(7):103-121.